九江白水湖污水处理厂

突发环境事件应急资源调查报告
编制单位：九江三峡水务有限公司
编制日期：2021年10月

目录

11 环境应急资源调查要求


11.1 调查目的和任务


11.2 调查内容


11.3 调查分类


11.4 调查时间


21.5 调查依据


32 企业应急资源调查内容


32.1 环境应急队伍调查


62.2 环境应急装备/物资调查


92.3 环境应急场所调查


9

2.4外协应急资源调查

11

2.5环境应急专项经费调查

12

2.6其他资源调查

143 调查结果与结论


15

附件一  环境应急资源调查报告表

16

附件二 环境应急资源汇总表

18

附件三 环境应急资源管理维护更新制度

19

附件四 环境应急资源单位内部分布图

20附件五 应急疏散图




1 环境应急资源调查要求

1.1 调查目的和任务

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制 
约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预 
防，提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。
查清企业环境应急资源现状，为建立企业环境应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，为加强企业突发环境事件管理能力服务。

在本公司发生进水、尾水超标等事故能有序有效地开展应急处置行动，阻止 
和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体） 
造成的污染冲击，为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发 
事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，对本公司应急救援工作、存 
在的问题、救援资源进行了调查，并编制了本应急资源调查报告。 
1.2 调查内容

调查内容包括企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

1.3 调查分类

根据企业应急资源的来源，分为企业应急资源调查和外协应急资源调查。

企业应急资源调查是指对企业内部第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所的调查。

外协应急资源调查是指对企业外部可请求援助或协议援助的应急资源的调查。

1.4 调查时间

公司于2020年8月25日对企业的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况进行调查。

1.5 调查依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年 11月1日施行）； 

（3）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）； 

（4）《国家物资储备管理规定》（发改委、财政部 2015年第24号令）；

（5）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。 
2 企业应急资源调查内容

2.1 环境应急队伍调查

2.1.1调查因子

调查确定环境应急队伍的组织构成、日常管理、应急分工、人员、人数、联系方式等。

2.1.2 调查内容

2.1.2.1 环境应急组织架构

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，公司建立突发环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责。在应急救援总指挥统一领导下，编为抢险救灾组、应急监测组、工程技术组、医疗救护组、通讯联络组、后勤保障组，共6个行动小组，具体应急组织机构图如下。 
[image: image1.png]o]

i

!

RN R

EMO ¥ E SR | 1\

- R TR o] Ty
© ERURFEHS LR YR I ER RASRARAE Izee [ornns] [y
Py - -





[image: image2.png]i/
!

1363

RN R

i

|

EMOYHEER









在应急过程中，所有应急人员应以一定形式将事故状况、应急工作状况等报 
告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指 
令后，立即按照职责、分工行动。在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；
指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。
2.1.2.2环境应急队伍组织职能

应急处置小组主要在现场应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。各应急救援队伍小组职责如下：
一、应急指挥部

1、应急组总指挥职责：

（1）组织制定并实施环境风险事故应急预案；

（2）负责现场急救的指挥工作；

（3）及时、准确报告环境风险事故。

在各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

2、应急副总指挥职责

（1）负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险的指挥，向总指挥汇报情况，落实总指挥发布的抢险命令。

（2）负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况。负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

（3）负责组织运输抢险，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备组织及材料、膳食等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。

二、抢险救灾组

1、负责组织贵重的物资或危险的物资抢救、转运工作；

2、负责协调、处理事故现场、周边灾区供电故障抢修作业及临时断、送电作业；

3、负责事故设备的处理。向应急指挥部报告事故设备损失情况及抢修进度（包括事故设备损伤程度，需要抢修时长、抢修后能否正常使用等）；

4、负责协调、处理、抢修电信设施，保障事故现场、控制中心与相关部门的通讯联系和畅通。

三、通讯联络组

1、负责事故现场指挥部与各小组、各组之间、内部救援组织与外部救援力量的协调、联络工作，要求信息传达及时、准确。

2、保障指挥部随时向辖区行政部门及区安监局、应急救援中心等报告事故现场情况，必要时要建立通信专线。

3、负责联系第三方检测单位进行事故后现场监测。

四、后勤保障组

1、负责现场治安、交通秩序维护，设置警戒，组织指导疏散、撤离与增援指引向导。

2、按总指挥指示，负责与新闻媒体联系和事故信息沟通工作；

3、接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求；

4、为建立应急指挥部提供保障条件；

5、保障紧急事件响应时的通讯联络，定期核准对外联络电话；

6、负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输。
五、应急监测组

1、负责环境污染的检测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助；

2、负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

3、负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。

六、医疗救护组

1、负责现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。
七、工程技术组

1、对突发环境事件的预警和应急控制及处置措施提出救灾方案、处理办法，指导现场附近居民和抢险人员自身防护；

2、确定人员疏散范围；

3、对环境污染的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。
2.1.2.3应急处置小组成员

企业内部应急小组成员及联络通讯情况见表2.1.2-1。

表2.1.2-1   应急处置小组成员
	序号
	机构名称
	组成
	负责人
	联系电话

	1
	应急指挥部
	总指挥（法人）
	赵飞
	18696526155

	
	
	副总指挥
	王海贤
	13507092827

	2
	抢险救灾组
	主任
	陈炼
	13870238283

	
	
	组员
	汪贻仁
	18907928546

	3
	应急监测组
	组长
	冯荔
	18779229128

	
	
	组员
	黄嘉楠
	18720202572

	4
	工程技术组
	组长
	印江涛
	17779222294

	
	
	组员
	柯俊杰
	18970324200

	5
	医疗救护组
	组长
	聂鹏飞
	15870844830

	
	
	组员
	胡家春
	15907020431

	7
	通讯联络组
	组长
	陈炼
	13870238283

	8
	后勤保障组
	组长
	张懿
	18296265778

	
	
	组员
	卢文琴
	15270188730


2.2 环境应急装备/物资调查

2.2.1 调查因子
调查确定应急控制装备、应急收容装备、应急洗消装备、应急监测装备、应急防护装备等。

2.2.2 调查内容
表2.2.2-1   应急防控设施一览表

	序 号
	应急措施类型
	设施名称
	位  置
	备 注（企业属于生活污水处理厂）

	1
	排污沟
	无
	/
	/

	2
	围堰
	无
	/
	/

	3
	废气在线设备
	无
	/
	/

	4
	初级雨水收集池
	无
	/
	/

	5
	消防水池
	无
	/
	/

	6
	事故应急池
	无
	/
	/

	7
	进水在线设备
	进口在线监测房
	进水口
	监测COD、氨氮、总磷、总氮、pH

	8
	出水在线设施
	出口在线监测房
	出水口
	监测COD、氨氮、总磷、总氮、pH

	9
	自动切换设施
	无
	/
	/

	10
	泄漏预警设施
	无
	/
	/

	11
	紫外线消毒
	紫外线消毒池
	出水口
	采用紫外线消毒工艺

	12
	应急管道
	无
	/
	建议企业做应急管道，在进行管道维修时，可以立即切换备用管道，不影响系统的正常运行

	13
	应急阀门
	无
	/
	/

	14
	应急罐（桶）
	无
	/
	/


表2.2.2-2     现有应急物资及装备一览表

	序号
	名称
	数量
	存放位置
	责任人

	1
	手提干粉灭火器
	2具
	二楼库房
	胡占波

15176534610

	2
	手提干粉灭火器
	37具
	厂区、办公楼
	

	3
	对讲机
	4具
	二楼库房
	

	4
	安全带
	5个
	二楼库房
	

	5
	活性炭
	12盒
	二楼库房
	

	6
	呼吸防护套装
	4套
	二楼库房
	

	7
	救生圈
	5个
	二楼库房
	

	8
	救生衣
	15件
	二楼库房
	

	9
	正压式消防呼吸器
	1套
	二楼库房
	

	10
	多功能手持喊话器
	1套
	二楼库房
	

	11
	雨鞋
	5双
	二楼库房
	

	12
	LED可充式手提灯
	1个
	二楼库房
	

	13
	LED可充式马灯
	1个
	二楼库房
	

	14
	白绳子
	5条
	二楼库房
	

	15
	医药箱
	1个
	二楼库房
	

	16
	安全帽
	4顶
	二楼库房
	

	17
	防护服
	50套
	二楼库房
	

	18
	纱布口罩
	60个
	二楼库房
	

	19
	大锤子
	1个
	二楼库房
	

	20
	斧子
	1个
	二楼库房
	

	21
	老虎钳
	2个
	二楼库房
	

	22
	小锤子
	1个
	二楼库房
	

	23
	工兵铲
	2个
	二楼库房
	

	24
	锄头
	2个
	二楼库房
	

	25
	雨衣
	8套
	二楼库房
	

	26
	布手套
	20双
	二楼库房
	

	27
	纱布手套
	20双
	二楼库房
	

	28
	护目镜
	38个
	二楼库房
	

	29
	水泵
	3台
	厂区库房
	

	30
	水带
	5条
	厂区库房
	

	31
	沙袋
	30个
	厂区库房
	

	32
	警戒线
	50米
	厂区库房
	


表2.2.2-3   需补充应急物资及装备一览表

	序号
	名称（参考）
	数量
	责任人

	1
	应急照明灯
	5个
	胡占波

15176534610

	2
	安全警示背心
	10套
	

	3
	防毒面具
	3个
	

	4
	防护靴
	10双
	


2.3 环境应急场所调查

2.3.1调查因子

调查确定应急物资储备室、应急集合（避难）点、应急救助站、应急供水供电系统、应急标示标牌、应急疏散撤离路线等。
2.3.2调查内容
表2.3.2-1   应急场所一览表
	序 号
	应急装备类型
	是/否
	位置
	备  注

	1
	应急物资储备室
	是
	综合楼
	/

	2
	应急集合（避难）点
	是
	厂区入口处
	/

	3
	应急医疗站
	无
	/
	/

	4
	应急消防站
	是
	综合楼
	/

	5
	应急供水供电系统
	有
	配电房
	具有双回路电力系统

	6
	应急标示标牌
	有
	/
	/

	7
	应急疏散撤离路线
	有
	/
	建议应急疏散图粘贴在显眼的位置，让每位员工都清楚


2.4外协应急资源调查

2.4.1 可请求援助部门应急资源调查

当事故扩大化需要外部力量救援时，政府部门可以发布支援命令，进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

②消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

③环保部门

由公司通讯组联系第三方检测单位进行现场检测，环保部门协作事故时的实时监测和污染区的处理工作。

④安监部门

由公司对安监部门进行安全方面进行汇报，并安监部门对现场安全工作进行指导。

⑤医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

表2.4.1-1   政府有关部门、外部救援单位名单及联络方式
	序号
	相关单位
	联系电话
	备注

	1
	江西省应急救援指挥部中心
	0791-85257195
	/

	2
	江西省应急救援指挥部中心值班电话
	0791-85257110
	/

	3
	江西省应急管理厅
	0791-85257096
	/

	4
	九江市应急管理局
	0792-8587228
	/

	5
	九江市卫生局
	0792-8222089 
	/

	6
	九江市生态环境局
	0792-8584349
	/

	7
	九江市消防指挥中心
	0792-8333666
	/

	8
	九江市安全生产监督管理局
	0792-8563035
	/

	9
	九江市应急救援中心
	0792-8323209
	/

	10
	浔阳区政府
	0792-8222566
	/

	11
	九江市浔阳生态环境局
	0792-8502711 
	/

	12
	消防队电话
	119
	/

	13
	医疗急救电话
	120
	/

	14
	公安报警电话
	110
	/


2.4.2协议援助单位应急资源调查
建设单位暂未与协议救援单位签订协议。

建议：请企业尽快与其它企业签订互助协议，以便在出现事故时，能够及时 
有效的调用友方应急物资。
2.5环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障， 没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作 和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

建立应急经费保障机制 

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救 援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。

主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资 金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。 

建立有机统一的协调机制首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援 领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。 

经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业 抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资 金协调管理小组审核。

建立可靠的资金保障体系 

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预 留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根 本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。 其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申 请划拨、采购支付全过程。

完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保 障管理规定。根据企业安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在 应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

2.6其他资源调查

2.6.1 交通运输保障

1、为保证应急抢险工作的顺利实施，应随时配备足够数量的运输车辆、工程车辆等交通工具。

2、救援支援组负责应急抢险工作时的道路畅通，以保证应急物资能迅速到达事故现场，伤病员需外送时能及时送往指定医院。

2.6.2 救援医疗保障

公司准备必要的医疗救护设施、药品、急救药品等。事故发生后由应急救援指挥部救护组负责人负责，负责现场受伤人员的抢救、护送转院及其他善后事宜。 

根据情况请求九江市人民医院、浔阳区人民医院等医疗机构救援。

2.6.3 治安保障

事故发生后，由现场救援组负责维持现场秩序及治安保障，立即在事故现场进行相应处理，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

3 调查结果与结论
本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：九江白水湖污水处理厂目前组建了应急救援队伍并明确了各应急队伍的成员情况，明确了环境应急专项经费，环境应急设施装备较完善，外部救援互助针对性及有效性较强，企业应严格按照《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）等要求完善，完善后应符合安全、消防、环保等部门必要的应急设施及装备。 

由于企业突发环境事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了企业的应急物资情况，突发环境事件发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。同时九江白水湖污水处理厂应加强厂区内风险源的控制，在今后的建设中不断完善医疗应急物资、应急资金及应急队伍的建设，防微杜渐，未雨绸缪，降低环境风险，提高应对各类突发环境事件的能力。为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此九江白水湖污水处理厂应严格专项经费保障措施的执行，落实好各项环境应急物资和装备是能够满足事故应急要求的。 

附件一  环境应急资源调查报告表
	1.调查概述

	调查开始时间
	 2021年9月16日
	调查结束时间
	2021年10月8日

	调查负责人姓名
	陈炼
	调查联系人/电话
	13870238283

	调查过程
	（1）收集分析环境风险评估报告、应急预案报告、历史调查、日常管理资料。

（2）制定环境应急资源调查表格，明确人员和任务。

（3）对政府部门及相关应急救援单位、周边企业应急救援物资及装备配备情况进行调查。

（4）汇总整理调查成果，建立包括资源清单、调查报告、管理制度在内的调查信息档案。逐步实现调查信息的结构化、数据化、信息化。

	2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表）

	应急资源情况
	资源品种：32种；

是否有外部环境应急支持单位：□有，  家；☑无

	3.调查质量控制与管理

	是否进行了调查信息审核：（☑是 □否）
是否建立了调查信息档案：（☑是 □否）
是否建立了调查更新机制：（☑是 □否）

	4.资源储备与应急需求匹配的分析结论

	□完全满足；（满足；☑基本满足；□不能满足

	5.附件

	一般包括以下附件：

环境应急资源/信息汇总表

环境应急资源管理维护更新等制度

环境应急资源单位内部分布图



附件二 环境应急资源汇总表

调查人及联系方式：陈  炼  13870238283

审核人及联系方式：王海贤  13507092827
	单位基本信息

	单位名称
	白水湖污水处理厂

	物资库位置
	厂区1楼东一室
	经纬度
	E116°1'28"，N29°44'22"

	负责人
	姓名
	王海贤
	联系人
	姓名
	陈炼

	
	联系方式
	13507092827
	
	联系方式
	13870238283

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	手提干粉灭火器
	/
	2kg
	2具
	/
	灭火
	二楼库房

	2
	手提干粉灭火器
	/
	4kg
	37具
	/
	灭火
	厂区、办公楼

	3
	对讲机
	/
	
	4具
	/
	防护
	二楼库房

	4
	安全带
	/
	40m
	5个
	/
	防护
	二楼库房

	5
	活性炭
	/
	1000g
	12盒
	/
	防护
	二楼库房

	6
	呼吸防护套装
	/
	中号
	4套
	/
	防护
	二楼库房

	7
	救生圈
	/
	/
	5个
	/
	防汛
	二楼库房

	8
	救生衣
	/
	/
	15件
	/
	防汛
	二楼库房

	9
	正压式消防呼吸器
	/
	/
	1套
	/
	防护
	二楼库房

	10
	多功能手持喊话器
	/
	/
	1套
	/
	防护
	二楼库房

	11
	雨鞋
	/
	/
	5双
	/
	防护
	二楼库房

	12
	LED可充式手提灯
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	13
	LED可充式马灯
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	14
	白绳子
	/
	/
	5条
	/
	防护
	二楼库房

	15
	医药箱
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	16
	安全帽
	/
	/
	4顶
	/
	防护
	二楼库房

	17
	防护服
	/
	/
	50套
	/
	防护
	二楼库房

	18
	纱布口罩
	/
	/
	60个
	/
	防护
	二楼库房

	19
	大锤子
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	20
	斧子
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	21
	老虎钳
	/
	/
	2个
	/
	防护
	二楼库房

	22
	小锤子
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	23
	工兵铲
	/
	/
	2个
	/
	防护
	二楼库房

	24
	锄头
	/
	/
	2个
	/
	防护
	二楼库房

	25
	雨衣
	/
	/
	8套
	/
	防护
	二楼库房

	26
	布手套
	/
	/
	20双
	/
	防护
	二楼库房

	27
	纱布手套
	/
	/
	20双
	/
	防护
	二楼库房

	28
	护目镜
	/
	/
	38个
	/
	防护
	二楼库房

	29
	水泵
	/
	/
	3台
	/
	防汛
	厂区库房

	30
	水带
	/
	/
	5条
	/
	防汛
	厂区库房

	31
	沙袋
	/
	/
	30个
	/
	防汛
	厂区库房

	32
	警戒线
	/
	/
	50米
	/
	防汛
	厂区库房


附件三 环境应急资源管理维护更新制度

应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。

一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、个人防护、应急抢险类及其它。

二、应急物资储备数量由企业环境风险应急需要确定。

三、应急物资由专人管理，应急物资仓库管理员负责应急物资的保管、维修、使用和管理，严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。应急物资仓库管理员应根据实际情况申请应急物资。

四、应急物资仓库管理员负责制订、更新应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。

五、应急物资仓库管理员应做好应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等台账记录，并存档，以便查验。

六、应急物资应单独保管，定期检查、保养，有故障及时通知物资设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。

七、发生应急事故时，由应急物资仓库管理员负责应急物资的准备和调运，应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。

八、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量等由应急物资仓库管理员提出申请，应急办公室审核后重新购置。

九、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制度、程序和流程操作。

十、应急办公室负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

附件四 环境应急资源单位内部分布图

附件五 应急疏散图
应急指挥部总指挥





应急指挥部副总指挥








应急监测组








抢险救灾组








通讯联络组








工程技术组








医疗救护组








后勤保障组









