整 改	函

浔阳区乐邦养老公寓：

为深刻汲取河北承德市隆化县国恩老年公寓（4.8）重大火灾事故教训，全面贯彻落实市委、市政府领导批示指示和全市动员部署会议精神，切实做好我区养老机构消防安全工作，4月10日，我局联合住建、消防、市监、卫健等职能部门对你单位消防安全生产工作进行检查，发现你院存在安全隐患，具体情况如下：

1、场所外窗设置防盗窗

2、疏散楼梯间防火门未保持常闭

3、消防控制室持证值班人员不足2名，仅1人值班。

为做好养老机构消防安全生产工作，现就有关要求通知如下：

1、立即行动，加快整改。请你院高度重视，组织院内员工开展消防自查自纠工作，全面消除安全隐患。

2、立即全面检测消防设施、设备，确保能正常使用。

3、增强院内老人及员工安全意识，定期组织开展安全知识宣传，强化院内人员的安全意识！

签收人：

浔阳区民政局2025年 4月16 日