## 浔阳区
挂牌督办养老机构安全问题隐患整改工作台账
填表单位：浔阳区民政局 填表时间：2025.7.24
序号 | 县（市、区） | 机构名称 | 机构负责人及联系方式 | 问题明细 | 发现问题时间 | 来源渠道 | 问题类型 | 整改措施 | 整改责任人及联系方式 | 整改完成时限 | 是否整改
1 | 浔阳区 | 浔阳区上善养老护理院 | 潘欢19907926996 | 1.部分电缆井封堵不严实。 | 2025.6.28 | 全市养老机构消防安全隐患督导检查 | 消防安全 | 重新添加材料，进行封堵 | 潘欢19907926996 | 已完成 | 是
2 |  |  |  | 2.五层一室内消火栓阀门损坏，多数排烟系统执行机构锁闭。 |  | 全市养老机构消防安全隐患督导检查 | 消防安全 | 防火栓阀门已维修螺丝，排烟系统添加执行机构使用说明。 |  | 已完成 | 是