附件2

## 适老化家居产品补贴目录清单

| 序号 | 产品 类别 | 产品品类 | 服务或产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、生活辅助类 | 轮 椅 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人行动，扩大老年人活动空间的普通轮椅、电动轮椅、电动爬楼轮椅等 |
| 2 |  | 家用扫地机器人 | 减少老年人家务劳作强度，保持居家环境整洁。 |
| 3 |  | 智能洗碗机 | 支持语音控制、一键启动模式，具备高温杀菌、残渣自动处理功能，适配老年人使用习惯，减少弯腰洗碗劳作。 |
| 4 |  | 智能监测防摔马甲 | 跌倒后自动触发预警，兼具物理缓冲防护与智能监测功能，不影响日常活动。 |
| 5 |  | 助老外骨骼机器人 | 智能助力下肢活动，适配肌力衰退老年人，可调节助力强度，辅助站立、行走。 |
| 6 |  | 安全步态训练车 | 具备智能平衡辅助、速度调节、步态数据监测+平衡偏离预警功能，辅助老年人康复训练及日常移动，防止倾倒。 |
| 7 |  | 下肢助行机器人 | 智能适配老年人行走姿态，提供精准助力，支持路径规划与障碍提醒，辅助下肢功能障碍老年人自主出行。 |

| 8 |  | 手杖/腋杖 | 辅助老年人平稳站立和行走的手杖、凳杖、腋杖等。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流的盒式、耳内、耳背、骨传导助听器等，适配不同听力衰退程度，改善老年人听力能力，提升沟通质量。（购买单个或同时购买左右一对也可视作一件产品）。 |
| 10 |  | 智能音箱 | 支持语音唤醒，改善老年人娱乐及沟通体验。 |
| 11 | 二、监测预警类 | 烟雾报警器 | 智能监测周围环境烟雾浓度，超标后及时发出预警。 |
| 1 2 |  | 燃气浓度检测 报警器及紧急 切断装置 | 实时采集监测可燃气体浓度，异常时自动切断气源， 同步预警， 防范燃气泄漏风险。 |
| 13 |  | 智能防干烧灶具 | 具备智能温度感应、干烧识别功能，检测到异常后自动熄火并报警。 |
| 1 4 |  | 炉灶自动熄火保护装置 | 意外熄火时快速切断燃气供应，并同步发出报警， 防范老年人操作疏忽或意外导致的火灾、燃气泄漏风险。 |
| 15 |  | 家用视频监控装置 | 支持双向实时视频、语音通话，具备人形检测、夜视柔光功能，监护人可远程掌握老人状态，符合信息安全标准。 |
| 16 |  | 跌倒监测雷达 | 无感监测老年人跌倒情况，无隐私影像采集，适配居家场景。 |
| 17 |  | 坠床监测雷达 | 针对卧床老年人，智能监测坠床风险，触发后立即推送预警信息，辅助照护人员快速响应，减少伤害。 |
| 18 |  | 生命体征监测雷达 | 无感监测老年人心率、呼吸等生命体征，数据异常时自动预警，适配失能、独居老年人， 24 小时不间断监护。 |
| 19 |  | 全屋多点位智能呼叫系统 | 床头、卫生间、厨房等多点位布设，老年人发生意外后一键呼救，快速响应。 |
| 20 |  | 智能门锁 | 支持指纹、密码、刷卡、远程授权开锁，具备防撬预警、开门提醒功能，设计适配老年人，提升居家安全性。 |
| 21 | 三、环境适配类 | 适老床 （单层床类） | 适老床结构稳固，需配备安全护栏，护栏高度和间隙尺寸符合标准规定， 防止老人坠床或卡住身体，床体边缘及外角需进行倒圆处理，避免磕碰伤害。 |
| 22 |  | 防褥疮床垫 | 需采用透气性良好的材料（如海绵、乳胶） ，可有效预防长期卧床老人压疮（褥疮）的发生。 |
| 23 |  | 适老化换鞋凳 | 主材实木支架, 自带扶手,助力老人起身坐下。 |
| 24 |  | 适老扶手椅 | 扶手椅应稳固,扶手处应留有可放置拐杖位置,座垫为高密度海绵,外套为透气布料或皮质材质,方便老年人坐下、起身。 |
| 25 |  | 智能升降式晾衣架 | 语音+遥控双操控，方便老年人居家晾晒、收取衣物。 |
| 26 |  | 太阳能智能感应庭院灯 | 太阳能智能充电，人体感应自动亮灯，亮度可智能调节，适配农村及院落场景，方便老年人夜间出行。 |
| 27 |  | 感应地灯、智能 陪护灯、语音床 头灯 | 人体感应或语音控制启停，亮度柔和不刺眼，优化老年人夜间视物环境，避免起夜磕碰。 |
| 28 |  | 坐便器 | 带有坐圈和盖板、通过水封、冲水系统、临时储存等方式处理人体排泄物的普通坐便器、智能坐便器、移动坐便器等。 |
| 29 | 四、健康管理与照护类 | 护理床 | 具备帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等功能的手摇式、电动式、智能化护理床等。 |
| 30 |  | 电子血压计 | 自动监测收缩压、舒张压和心率，快速得出数值，方便老年人随时自查，及时发现异常。 |
| 31 |  | 电子血糖仪 | 具备一键测量功能，适配患有糖尿病老年人患者日常血糖监测与管理。 |
| 32 |  | 指夹式血氧仪 | 快速测试老年人身体是否缺氧，起到早期预警，避免延误就医。 |
| 33 |  | 智能体温计 | 快速测量人体体温，及时判断老年人有无发热、低烧、高烧状态。 |
| 34 |  | 智能睡眠监测设备 | 实时监测老年人睡眠质量、心电等重点指标，异常数据自动预警，为健康干预提供数据支撑。 |
| 35 |  | 便携心电仪 | 体积小、操作简单，适配老年人居家日常心脏监护。 |
| 36 |  | 家用呼吸机、制氧机 | 智能调节呼吸压力、氧浓度，具备故障报警、使用时长统计功能，改善老年人缺氧状况，缓解不适症状。 |
| 37 |  | 理疗电烤灯（热 疗仪） | 智能控温、定时关停，具备多种理疗模式，适配老年人关节疼痛、肌肉劳损等问题，居家即可开展理疗。 |
| 38 |  | 老年人康复仪 | 帮助老年人恢复肢体功能、缓解疼痛、预防肌肉萎缩，减少卧床并发症。 |
| 39 |  | 智能按摩仪（椅） | 疏通经络,帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛,促进身心健康。 |
| 40 |  | 智能药箱 | 具备语音服药提醒、缺药/过期预警功能，辅助老年人科学按时用药。 |