审批意见：
九浔环审[2021]10号
关于九江学院附属医院脑血管病区域医疗中心项目环境影响报告表的批复

九江学院附属医院：

你单位报来的《九江学院附属医院脑血管病区域医疗中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《九江学院附属医院脑血管病区域医疗中心项目环境影响报告表专家组函审意见》已收悉。经我局研究，现批复如下：

    一、项目位于江西省九江市庐峰路17号九江学院附属医院现有地上停车场区域（N 29°43′19″，E 115°59′39″）。项目属扩建。项目占地面积约为9496平方米，总建筑面积约24950平方米；项目建设内容主要为对现有地上停车场进行改造，拆除现有地上停车场建设医疗中心大楼，医疗中心大楼共分为两个部分，其中包括北侧的口腔医院（6F、14288m2）、南侧的三大中心（7F、9238m2）和3层地下室，并改造现有器械科库房（100m2）建设为配套污水处理站，建成后每日门诊人数为440人（三大中心240人、口腔医院200人），编制床位300张；项目总投资40000万元, 其中环保投资240万元，占总投资额的0.6％。

二、根据《报告表》结论，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设地点、性质、规模和环境保护措施进行建设。并应重点做好以下工作：

1、应做好施工期废水、扬尘、噪音和水土保护工作。施工期间，应采取相应的降噪措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准以及相关规定；建材堆放应定点定位，易起尘的物料要有遮盖措施，施工现场要建立洒水清扫制度和相应的抑尘、防尘措施，减少扬尘对周边环境的影响，施工现场要设置临时集水池、简易沉砂等设施处理施工废水；建筑、生活垃圾和余土应及时清理并按有关规定进行处理；按照“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则合理设计雨水管网、废水管网、应急事故池；按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017 年第78 号）等相关文件，规范各类设施拆除流程、安全处置现有设施遗留各污染物、采取相应污染防治措施，避免引起二次污染。项目建成后应及时做好绿化、美化工作，恢复受影响的生态环境。
2、项目运营期污水处理站无组织排放恶臭气体需采取全封闭式处理措施，排放浓度需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放标准要求;备用柴油发电机燃油烟气需经按相应规范设计的排气管道排放。备用发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第Ⅲ阶段污染物排放限值；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的排放标准。

3、按照“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则合理设计雨水管网、废水管网、应急事故池。废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和老鹳塘污水处理厂接管标准中较严标准后，排入市政管网，进入老鹳塘污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后最终排入长江。
4、严格控制噪声污染源，采用低噪音设备，做好减振隔声等措施，确保运营期项目执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中1类标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

5、项目运营期间产生的污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中医疗机构污泥控制标准要求；医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾分类袋装收集后交由环卫部门处理。

6、项目配套事故池、废物暂存间、污水处理站管道做好防渗、防腐、防漏等措施，做到标识清晰；健全环保规章制度，制定严格的环境保护岗位责任制，并制定应急预案交由我局备案，加强环保设施的运行维护管理，严禁擅自闲置，停用环保治理设施。
三、项目建成后，你单位应按照相关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。并依法申请排污许可证，持证排污；项目经取得排污许可证及验收合格后方可正式投入运行。

四、以上意见仅限于“报告表”确定的建设内容，若建设内容、性质、规模、地点或采取的环境保护措施等发生重大变化或自批准之日起超过5年方开工建设的，必须重新向我局报批环境影响评价文件。若你公司在报批本环评文件时隐瞒有关情况或者提供虚假材料，须承担由此产生的一切后果。

    五、本审批意见中的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反将依法追究法律责任。浔阳生态环境综合执法大队应做好本项目的日常环境监督管理工作。

                                      

 2021年11月30日

