建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           医共体共享中药房煎配中心项目            
建设单位（盖章）： 江西龙开河医共体数字科技有限公司          
编制日期：                    2026年3月                     
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	医共体共享中药房煎配中心项目

	项目代码
	2407-360403-04-01-942132

	建设单位

联系人
	黄宏鑫
	联系方式
	13755207979

	建设地点
	江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼

	地理坐标
	（E 116 度 2 分 49.341 秒，N 29 度 44 分 40.403 秒）

	国民经济

行业类别
	C2740中成药生产
	建设项目

行业类别
	二十四、医药制造业27—48中成药生产274—其他（单纯切片、制干、打包的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（备案）部门（选填）
	浔阳区行政服务中心
	项目审批（备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	11000
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	0.36
	施工工期（月）
	6

	是否开工建设
	(否

(是：项目已建成投产，2025年12月11日九江市生态环境局已对建设单位出具行政处罚决定书（详见附件6）
	用地面积（m2）
	1828.2

	专项评价

设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的设置要求：
表1-1   专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目
是否设置
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无须设置大气专题。
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目外排废水为设备清洗废水、纯水制备浓水和生活污水，设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与纯水制备浓水一起经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后达标排放，不属于工业废水直排建设项目，故无须设置地表水专题。
否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质润滑油、废润滑油存储量未超过临界量，故无须设置环境风险专题。
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目用水为市政供水管网供给，不涉及河道取水口，故无须设置生态专题。
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目，故无须设置海洋专题。
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。
依据表1-1可知，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《九江市中心城区金安组团控制性详细规划》；

审批审查机关：九江市人民政府。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《九江市城市总体规划金安组团控制性详细规划环境影响报告书》；

召集审查机关：九江市环境保护局（现为九江市生态环境局）；

审查文件名称及文号：关于《九江市城市总体规划金安组团控制性详细规划环境影响报告书》的审查意见（九环函〔2013〕2号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《九江市中心城区金安组团控制性详细规划》相符性分析
根据《九江市中心城区金安组团控制性详细规划》，规划范围西至长虹北路，北至长江，南至桑家老屋路，东至芳兰大道，规划总面积约31.06平方公里。

一、规划结构

功能结构为：“一带两心，三轴四区”。

“一带”：滨江生态景观带。

“两心”：依托白水湖、琵琶湖形成的两个城市绿心。

“三轴”：依托滨江东路、琴湖大道、长虹东路形成的城市发展轴。

“四区”：白水湖周边的生活配套区、临长江岸线码头的临港物流区、以九江石化和二电厂为龙头的产业集聚区及规划区南部生态保育区。
二、功能定位

城东港产业平台的重要组成部分，以石油化工、电力能源、粮食物流为主导的产业组团。

本项目为中成药生产项目，主要代煎中药，不属于规划禁止入驻行业，与规划主导产业不冲突。根据九江市中心城区金安组团控制性详细规划用地布局规划图，项目所在地为一类工业用地，符合九江市中心城区金安组团用地规划。因此，项目建设与《九江市中心城区金安组团控制性详细规划》相符。
2、项目与《九江市城市总体规划金安组团控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析
根据《九江市城市总体规划金安组团控制性详细规划环境影响报告书》，金安组团的功能定位为：“以石油化工、电力能源、机械建材及物流产业为主，产业特色鲜明，基础设施一流，生态环境优美的城市组团”。此功能定位主要包括以下几个方面的内容：金安组团应成为以石油化工、电力能源、机械建材、仓储物流为主的重工业基地，成为九江市城市产业发展、升级的重要原动力，并应当贯穿可持续发展理念，集中规模发展；产业和城市功能相互服务，相互促进，形成发展触媒和动力；形成四类功能的空间布局：工业生产区、港口仓储物流区、商贸服务区、生活服务区。

严格进入金安组团项目环保准入门槛：鉴于金安组团位于九江市城区主导风向上风向，要保证城区大气环境质量保持现有水平或逐步改善，在开发建设中，须严格执行国家和地方有关法律法规和文件要求，优先引进技术含量高，经济效益好、环境代价低的建设项目，并有助于组团循环经济链条的形成，符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境的项目，禁止非金安组团产业定位的项目、国家产业政策明令禁止或淘汰的项目进入，并严格限制排污量较大、不符合金安组团水污染及大气污染总量控制原则，排放重金属废水的建设项目。

本项目为中成药生产项目，项目所在地为一类工业用地，符合金安组团用地规划，且项目不属于国家产业政策明令禁止或淘汰的项目，项目污染物排放量较小，符合金安组团水污染及大气污染总量控制原则，不排放重金属废水。因此，项目建设与《九江市城市总体规划金安组团控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见相符。

	其他符合性分析
	1、项目与产业政策相符性分析
本项目为中成药生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，且浔阳区行政服务中心对项目进行了备案，项目代码：2407-360403-04-01-942132，因此，项目建设符合国家产业政策要求。
2、项目与《九江市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析
本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼（地理位置：E116°2′49.341″，N29°44′40.403″），经江西省生态环境分区管控信息平台查询可知，项目所在地属于江西省九江市浔阳区重点管控单元2，环境管控单元编码为ZH36040320002。该单元涉及浔阳工业园（金安组团）。
表1-2   项目与《九江市浔阳区管控单元生态环境准入清单》相符性分析
分类

规划要求

相符性分析

结论

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

无

/
/
限制开发建设活动的要求

无
/
/
允许开发建设活动的要求
无

/
/
不符合空间布局要求活动的退出要求

现有超标严重治理无望的企业限期退出。
本项目为新建项目，不属于现有超标严重治理无望的企业。
符合
其他空间布局约束要求
无

/
/
污染物排放管控

现有源提标升级改造

工业园区现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准。
本项目外排废水为设备清洗废水、纯水制备浓水和生活污水，设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与纯水制备浓水一起经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放。
符合
新增源等量或倍量替代

新建项目污染物排放量应实施区域平衡，区域污染物排放总量不增加。

本项目实行总量控制，区域污染物排放量实施区域平衡，总量不增加。
符合
新增源排放标准限值

新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。

本项目采取治理措施后，各污染物均可实现达标排放。
符合

污染物排放绩效水平准入要求

污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平。

本项目污染物排放量较少，污染物排放满足相应的排放标准。
符合

其他污染物排放管控要求
无
/
/
环境风险防范
用地环境风险防控要求
严格管控类农用地管控要求

无

/
/
安全利用类农用地管控要求

无

/
/
污染地块管控要求

已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合规划用地性质土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
本项目所在区域土壤不属于已污染地块。
符合

园区环境风险防控要求

紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。化工集中区按相关建设标准，建立三级环境风险防控体系。

本项目为中成药生产项目，不属于新建环境风险等级高的建设项目。
符合
企业环境风险防控要求

生产、存储危险化学品及产生大量废水的工业企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。

本项目拟配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。

符合

其他环境风险防控要求

产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物收集、贮存符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定要求。
符合

资源利用效率要求

水资源利用率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行。
本项目用水量为17918.333m3/a，用水资源较少。
符合

地下水开采要求

按江西省水资源条例执行。

本项目不涉及地下水开采。
符合

能源利用效率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行。
本项目使用能源主要为电能，能源符合要求。
符合

其他资源利用效率要求
无

/
/
综上所述，本项目建设与《九江市浔阳区管控单元生态环境准入清单》相符。

表1-3   项目与《九江市生态环境总体准入清单》相符性分析

单元类别
维度
生态环境准入要求

相符性分析

结论

重点管控单元
空间布局约束
1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。
本项目无燃煤锅炉和燃煤导热油炉。

符合

2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目为中成药生产项目，不属于严重产能过剩和高耗能高排放项目。

符合

3.长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。
本项目不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。

符合

4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
本项目不属于化工园区和化工项目。

符合

5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。
本项目不在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。

符合

6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

7.对不符合产业政策要求、以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。
本项目符合产业政策要求。
符合

8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。
本项目为新建项目，不属于现有污染较重或严重影响环境项目。
符合

污染物排放管控
9.“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。

本项目不涉及氮氧化物、挥发性有机物排放，化学需氧量、氨氮排放量满足总量控制指标要求。
符合

10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。
本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业项目。

符合

11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。
本项目二氧化碳排放量较少。
符合

12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。
本项目不排放重金属。
符合

13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。
本项目所在工业园区污水处理厂已完成一级A提标改造，污泥减量化资源化无害化处置。
符合

14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。
本项目不属于产生有毒有害污染物项目。
符合

15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物排放。
符合
环境风险防控
16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。

/
/

17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。
/
/

18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。

本项目不属于新建或扩建易引发环境风险的项目
符合
19.定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。
/

/

20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

符合

资源利用效率要求
21.2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。
本项目用水由市政供水管网供给，用水符合水资源利用总体要求。

符合

22.在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。
本项目不开采地下水。
符合

23.到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。

本项目使用能源主要为电能，单位生产总值能耗消耗较低。
符合

24.禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。
本项目不属于使用高污染燃料项目，项目不涉及锅炉。
符合

综上所述，本项目建设与《九江市生态环境总体准入清单》相符。
3、项目与“三线一单”相符性分析

表1-4   项目与“三线一单”相符性分析

内容
相符性分析
生态保护红线
本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼，评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，地下水评价范围内无地下饮用水源取水口，符合生态保护红线要求。
资源利用上线
本项目运营过程中消耗一定量的电能、水等资源，项目资源消耗量相对区域环境利用总量较少，符合资源利用上线要求。
环境质量底线
本项目所在区域环境质量底线为：评价范围内地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；评价范围内环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求及其它标准要求；厂界四周昼间和夜间声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求；评价范围内环境空气中基本污染物均不超标，表明评价区域环境空气属于达标区域。

对产生的废气、废水均采取相应的治理措施后达标排放，固废做到无害化处置，采取本次环评提出的相关防治措施后，本项目排放污染物不会突破区域环境质量底线要求。
环境准入负面清单
本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼，不属于化工项目，不属于长江经济带负面清单内容（详见下文）。
综上所述，本项目建设与“三线一单”相符。

4、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符性分析
表1-5   项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符性分析
序号
内容

相符性分析

结论
1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目为中成药生产项目，不属于码头和过长江通道项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
符合

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不开展生产性捕捞。

符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

10
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

符合

11
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于落后产能项目和严重过剩产能行业的项目，且不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

符合

12
法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

本项目符合法律法规及相关政策文件。

符合

综上所述，本项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符。
5、项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析
表1-6   项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析

序号
内容

相符性分析

结论
1

禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目为中成药生产项目，不属于码头和过长江通道项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。

本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。

符合

3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：

（一）开山、釆石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。

本项目不在风景名胜区的岸线和河段范围内。

符合

4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：

（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；

（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。

符合
5

禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：

（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；

（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

符合

6

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。

单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。

符合

7

除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、釆矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合

8

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。

符合

9

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》河段及湖泊保护区、保留区内。

符合

10
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

11
禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不开展生产性捕捞。

符合

12
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不属于化工园区和化工项目。

符合

13
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

符合

14
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

15
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合

16
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。

本项目为中成药生产项目，属于允许类。

符合

17
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。

本项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。
符合

18
禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。

本项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

符合

综上所述，本项目建设与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符。
6、项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析
根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号），鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区，本项目位于鄱阳湖生态经济区高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》第三十一条规定：高效集约发展区范围为湖体核心保护区和滨湖控制开发带以外的鄱阳湖生态经济区内其他区域。

在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。

本省长江沿线有关市县人民政府应当按照长江江西段岸线利用管理规划，保护和合理开发利用岸线资源，推进沿江有关基础设施和重大产业项目建设，引导物流和产业向沿江布局。

第三十二条：在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。

新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。

本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼，为中成药生产项目，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目，各项污染物经处理后均能达标排放，故项目建设符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》。
7、项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析

表1-7   项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析
规范

相关要求

相符性分析
结论
《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

（六）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增液化气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。
本项目不新增自备燃煤机组，不使用煤等非清洁能源。
符合

（七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
本项目为中成药生产项目，不属于两高项目，不属于产能过剩及淘汰类项目。
符合

（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

本项目符合园区规划，符合“三线一单”要求。
符合

（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。

本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物排放。
符合

（二十三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。

本项目地块不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块，项目不属于危险化学品生产企业项目。
符合

（三十一）严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。开展涉铊企业排查整治行动。加强重金属污染防控，到2025年，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%。强化生态环境与健康管理。健全国家环境应急指挥平台，推进流域及地方环境应急物资库建设，完善环境应急管理体系。

本项目不涉及重金属，不涉及铊。
符合

综上所述，本项目建设与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符。
8、项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号文）相符性分析

表1-8   项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号文）相符性分析

序号
内容（部分相关内容）

相符性分析

结论
1

有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳”目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。

本项目使用能源主要为电能，属于清洁能源，碳排放量较少。

符合

2

加快推动产业结构转型升级。实施淘汰落后产能三年行动计划，综合运用法治化、市场化手段，加快淘汰低端、低效和无效产能。大力实施传统产业转型升级工程，持续推进技改升级，引导重点行业实施清洁生产改造，推进工业园区循环化改造。实施战略性新兴产业倍增工程和未来产业培育发展工程，全力打造新型工业重镇。强化“三线一单”分区管控，加强能评、环评等审批事前事中事后监管，坚决遏制“两高”项目盲目发展。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低16%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重不低于38%。

本项目属于允许类项目，不属于淘汰落后项目。项目为中成药生产项目，不属于高耗能高排放项目。

符合

3

加快推动能源结构转型升级。在保障能源安全的前提下，鼓励清洁低碳能源替代，提高电能占终端能源消费比重，大力发展可再生能源。到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重提高到17.7%。

本项目使用能源主要为电能，属于清洁能源。

符合

4

着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物排放。

符合

5

强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控。

本项目强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。
符合

6

强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉。

本项目使用能源主要为电能，属于清洁能源。
符合

7

加强污水收集处理。开展城市老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，有序推进管网错接混接漏接改造。加快补齐县（市、区）污水收集处理能力缺口。持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。

本项目所在工业园区污水处理厂已完成一级A提标改造，污泥减量化资源化无害化处置。
符合

8

推进耕地污染防治和安全利用。强化土壤污染源头控制，开展耕地污染成因识别和排查，持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。推进农用地安全利用示范工作，建立受污染耕地安全利用成效跟踪机制，动态调整耕地土壤环境质量类别。到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%以上。

本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼，用地性质为工业用地。

符合

9

推进建设用地风险管控和修复治理。从严管控重度污染地块规划用途，动态更新污染地块土壤环境管理信息，严格名录内地块建设用地准入管理。推进危险化学品生产企业搬迁改造和腾退地块风险管控与修复。

本项目为新建项目，项目地块不属于污染地块。
符合

10

推进地下水污染管控和修复。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区划定和保护，健全地下水环境信息共享机制，逐步完善地下水监测网络体系与评价体系。推进化工园区等重点污染源地下水污染风险管控、长江经济带地下水环境状况调查及风险评估项目，实施土壤地下水污染协同防治。

本项目拟采取分区防渗措施，建设运营对地下水影响较小。

符合

11

提升危险废物收集与利用处置能力。按照“总量控制、适度超前”的原则布局危险废物利用处置设施。推进危险废物“点对点”定向利用。全面禁止进口“洋垃圾”。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪行为。加强医疗废物分类管理。

本项目危险废物按相应标准暂存、转移、处置。
符合

12

开展重金属和尾矿库污染综合治理。推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。加强尾矿库环境风险隐患排查治理。

本项目不涉及重金属排放。

符合

13

确保核与辐射安全。强化核技术利用辐射安全监管，严格核技术利用项目行政许可。加强辐射事故应急能力建设。到2025年，全市放射源辐射事故年发生率低于1.3起/每万枚。

本项目不涉及核与辐射安全。

符合

综上所述，本项目建设与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号文）相符。
9、项目与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）相符性分析
表1-9   项目与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）相符性分析

条例名称

相关要求

相符性分析
结论
《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）

分区保护重点：中游区包括江西、湖北、湖南等省，区域湖泊、湿地生态功能退化，江湖关系复杂，沿江重化工高密度布局，污染重、风险隐患大，部分地区总磷、重金属污染较重。要加强丹江口库区及上游地区、湘资沅中游、赣江中上游等区域的水土流失治理与生态修复，重点协调江湖关系，保护水生生态系统，维护生物多样性，恢复沿江沿岸湿地，确保水质安全，优化和规范沿江产业发展，管控土壤环境风险，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发。

本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼，为中成药生产项目，不会对沿江沿岸水生生态造成影响。
符合

严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制上海、马鞍山、南京等地钢铁行业，杭州、成都、南昌等地造纸行业，宁波、苏州等地纺织行业，铜陵、淮南、武汉、黄石、六盘水、遵义等地区火电行业规模。严格控制上海、南京、武汉、九江等地区的老石化基地以及岳阳化工产业园、淮北煤化工产业园的工业用水总量。鼓励沿海城市在电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。

本项目不属于化工行业项目，项目用水量较少，不属于高耗水行业项目。
符合

严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。对国家重大战略资源勘查，在不影响主体功能定位的前提下，经国务院有关部门批准后予以安排。对生态保护红线保护成效进行考核，结果纳入生态文明建设目标评价考核体系，作为党政领导班子和领导干部综合评价及责任追究、离任审计的重要参考。建立生态保护红线监管平台，加强监测数据集成分析与综合应用，强化生态状况监测，实时监控人类干扰活动、生态系统状况与服务功能变化，预警生态风险。

本项目不在生态保护红线范围内。
符合

坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治：（四）综合控制磷污染源：治理岷江、沱江流域总磷污染。以成都、乐山、眉山、绵阳、德阳等为重点，实施总磷污染综合治理。开展区域内涉磷小企业专项整治，加强磷化工等涉磷企业废水排放监管，执行水污染物特别排放限值。实施总磷超标控制单元新建涉磷项目倍量削减替代。关闭生产能力小于50万吨/年的小磷矿，开展磷石膏、磷渣仓储标准化管理，推进磷石膏综合利用。提升成都、泸州、资阳、绵阳、自贡城镇污水处理设施总磷削减能力。加强阿坝州理县、凉山州美姑县等地区污水处理设施建设。

本项目外排废水为设备清洗废水、纯水制备浓水和生活污水，设备清洗废水、生活污水总磷排放量较少，项目不属于新建涉磷项目。
符合

优化沿江企业和码头布局。立足当地资源环境承载能力，优化产业布局和规模，严格禁止污染型产业、企业向中上游地区转移，切实防止环境风险聚集。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。除武汉、岳阳、九江、安庆、舟山5个千万吨级石化产业基地外，其他城市原则上不再新布局石化项目。严格危化品港口建设项目审批管理，自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。

本项目不属于码头工程、危化品、石油类泊位等行业项目。

符合

综上所述，本项目建设与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）相符。

10、项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

表1-10   项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

序号
中华人民共和国长江保护法要求
相符性分析
结论
1
禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的。
本项目为中成药生产项目，不属于化工园区和化工项目。
符合

2
在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库的。
本项目不属于尾矿库项目。
符合

3
违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动的。
本项目符合生态环境准入清单的规定。
符合

4
磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。
本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业项目。
符合
5
禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
本项目危险废物均暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，一般固废中废包装袋、废煎药袋、废反渗透膜外售废旧资源回收公司，中药渣外售有机肥制造公司用于有机肥生产，污泥、生活垃圾交由环卫部门处置，项目固废均合理处置。
符合
6
禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。

本项目施工期较短，对水土流失影响较小。
符合

7
长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。

本项目为中成药生产项目，使用成熟技术装备水平。
符合

综上所述，本项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符。
11、项目选址合理性分析

本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼，项目地块属于工业用地，符合用地规划。项目东面为云创产业园2号楼，，南面为云创产业园3号楼，西面为琴湖大道，北面为空地。项目周边环境状况良好，周边主要为工业园，与本项目具有一定的相容性。项目厂界最近的环境保护目标为西北面42m的金鸡坡派出所，项目在落实各项环境保护措施的前提下，对周边环境影响较小。项目选址不涉及风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、生态保护红线等。综上所述，本项目选址可行。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
候药难、煎药难、煎药品质保障难的“三难”问题是传统中医医疗常常要面对的痛点。

患者痛点：排队久、看病难、环境体验差、中药煎煮麻烦、煎药质量不保障。

医疗机构痛点:：医疗基层医院药材损耗大，更多人力，场地成本，工艺繁琐，增加管理难度。

中医师痛点：药材质量不可控，煎药质量不保障，药材抓取计量不可控，剂型单一。

中医的关键在于“煎药”，除了药材是否道地外，中药饮片的煎煮有很多讲究，火候掌握不当，煎煮方式不合理，药效就会有所折扣。有些患者担心自己煎不好中药；有些人嫌煎中药麻烦，耽误时间；还有些人不习惯煎药时的味道等等，这些原因都会为患者带来不便。

医共体共享中药房煎配中心项目的建设，既节省时间，又解决了患者煎药难题,对饮片生产、流通、保管养护、使用等多环节，进行资源重新整合，市场监管部门降低了的管理风险，质量管控更规范更精准。同时也可以在满足自身控更规范更精准。同时也可以在满足自身用药煎药需求的情况下，为区域性医疗机构和药店的中药饮片煎配提供相应的服务，对于促进传统中医中药的发展，方便患者就医、积极配合医疗体制改革、提升基层中医药服务能力等方面，具有重大意义。

江西龙开河医共体数字科技有限公司（建设单位）租赁江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼，用于医共体共享中药房煎配中心项目（本项目）建设。项目产品为液体中药、膏状中药，设计产能分别为2450t/a、50t/a。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目类别属于“二十四、医药制造业27-48中成药生产274-其他（单纯切片、制干、打包的除外）”，项目应当编制环境影响评价报告表判定依据详见表2-1。

表2-1   《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（节选）

环评类别

项目类别
报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义

二十四、医药制造业27

48
中药饮片加工273*；中成药生产274*

有提炼工艺的（仅醇提、水提的除外）

其他（单纯切片、制干、打包的除外）

/
/
2、项目概况
本项目位于江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼（地理位置：E116°2′49.341″，N29°44′40.403″）。项目东面为云创产业园2号楼，南面为云创产业园3号楼，西面为琴湖大道，北面为空地，四至照片见图2-1。
[image: image1.jpg]F.1 1w




[image: image2.jpg]\
I ——— T &= &= L L W
™ - ‘ - ¥ \

— NG VR - -——'%\m\‘

b A





项目东面
项目南面

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]e, o

“ i ““lblil"“llllllllllllll;iIIVIIiﬂlll ] l;munnnmm
i

i
E





项目西面

项目北面

3、建设内容及规模
本项目租赁江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼进行生产，厂区总占地面积为1828.2m2，总建筑面积9141m2。项目组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等，各工程内容及规模详见表2-2。
表2-2   项目主要建设内容一览表
工程类别

名称
建设内容
备注
主体工程
一层生产车间
占地面积1828.2m2，主要包括加水浸泡间、煎药间、熬膏间、清洗间、成品包装间、外包材间、内包材间
租赁
二层生产车间
占地面积1828.2m2，主要包括审方室、调剂中心（一）、调价中心（二）
租赁
三层生产车间
占地面积1828.2m2，主要包括加水浸泡间、煎药间、清洗间、成品包装间、外包材间、内包材间
租赁
辅助工程

办公区
位于厂房五层，占地面积1828.2m2，主要包括办公区、董事长办公室、经理办公室、总裁办公室、会议室
租赁
储运工程

原辅料仓库
位于厂房四层，占地面积1828.2m2，主要用于中药材储存
租赁
公用工程
供电系统

市政供电电网供给
依托园区
供水系统
市政供水管网供给
依托园区
排水系统

设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与纯水制备浓水一起经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后达标排放
新建
环保工程
废气
生产废气
保持车间密闭，加强设备维护，加强厂区绿化
新建
一体化污水处理设施废气
加盖密闭、加强厂区绿化
新建
废水

设备清洗废水
一体化污水处理设施，占地面积24m2（长×宽=12m×2m），采用调节池+气浮+A/O生化处理工艺，设计处理能力为25t/d
新建
纯水制备浓水
直接接管至濂溪区第一污水处理厂
/
生活污水
依托园区化粪池
/
噪声
选取低噪声设备、高噪声设备基础减振、厂房隔声

新建
固废
一般固废
一般固废暂存间，位于一层生产车间西南面，占地面积10m2
新建
危险废物
危险废物暂存间，位于一层生产车间西南面，占地面积5m2
新建
生活垃圾

环卫部门处置
/
4、产品方案

本项目主要产品方案详见表2-3。

表2-3   项目主要产品及产量情况一览表
序号
产品名称
产量
规格型号
备注
1
液体中药
2450吨/年

200ml/袋
/
2
膏状中药
50吨/年
200ml/袋
/
5、原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-4。
表2-4   项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表
序号

名称

年用量
来源
状态
包装方式
储存位置
厂内最大储存量
备注
1
中药材

1400t
外购
固态
袋装
原辅料仓库
14t
/
2
纯水
5500t
自制
液态
/
/
/
由纯水制备系统制备
3
煎药袋
912500个
外购
固态
袋装
内包材间
10000个
/
4
包装袋
1400万个
外购
固态
箱装
外包材间
14万个
/
5
润滑油
1t
外购
液态
桶装
原辅料仓库
0.2t
设备维修保养
能耗

1
新鲜水
17918.333m3
依托园区
/
2

电
760万kW·h
依托园区
/
6、主要生产设备

本项目主要生产设备清单详见表2-5。
表2-5   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号
数量
备注
1
自动调剂设备

DCTJ-300S

1套
/
2
自动调剂输送系统

DCTJ-301S-SS

1套
3
自动加水装置
/
6套

/
4
浸泡桶
20L
100个
/
5
全自动煎药生产线

/
1套
/
6
煎药输送系统

/
1台
/
7
十功能煎药机

YJD20D-GL

360台
/
8
包装设备

YB50-250

134台
/
9
夹层锅

/
36台

/
10
纯水制备系统
2.5t/h
1套
/
7、劳动定员及工作制度

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为60人，一班制，每班工作时间为8小时，年工作时间为365天，均不在厂内食宿。
8、项目总平面布置

本项目租赁江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼进行生产，云创产业园1号楼共五层。一层和三层生产车间按照生产工艺流程合理设置加水浸泡间、煎药间、熬膏间、清洗间、成品包装间；二层生产车间设置审方室、调剂中心（一）、调价中心（二），调剂中心调剂好的中药材，分别送至一层生产车间、三层生产车间进行生产；原辅材料仓库位于厂房四层，主要用于中药材储存；办公室位于厂房五层。项目各组成部分功能分区明确，既能有机联系，又不相互干扰，所有生产设备之间均有一定距离，最大限度地避免噪声叠加，层次分明。因此，本项目总平面布置较为合理。

9、项目水平衡

本项目用水为设备清洗用水（煎煮设备清洗用水、熬膏设备清洗用水、包装设备清洗用水）、纯水制备用水、生活用水。
1）设备清洗用水
①煎煮设备清洗用水
本项目煎煮设备进行下一个处方的煎煮前需要清洗，根据建设单位提供资料，煎煮设备清洗一次用水量为5L，每天煎煮处方量为2500方，则煎煮设备清洗用水量为4562.5m3/a、12.5m3/d，煎煮设备清洗废水产生量以煎煮设备清洗的80%计，则煎煮设备清洗废水产生量为3650m3/a、10m3/d，煎煮设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。
②熬膏设备清洗用水
本项目熬膏设备进行下一个处方的熬膏前需要清洗，根据建设单位提供资料，熬膏设备清洗一次用水量为10L，每天熬膏处方量为100方，则熬膏设备清洗用水量为365m3/a、1m3/d，熬膏设备清洗废水产生量以熬膏设备清洗的80%计，则熬膏设备清洗废水产生量为292m3/a、0.8m3/d，熬膏设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。
③包装设备清洗废水
本项目包装设备进行下一个处方液体中药、膏状中药的包装前需要清洗，根据建设单位提供资料，包装设备清洗一次用水量为5L，每天包装处方量为2500方，则包装设备清洗用水量为为4562.5m3/a、12.5m3/d，煎煮设备清洗废水产生量以煎煮设备清洗的80%计，则煎煮设备清洗废水产生量为3650m3/a、10m3/d，煎煮设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。
2）纯水制备用水
本项目设置一套纯水制备系统制备纯水用于生产，纯水全部进入产品，根据建设单位提供资料，项目纯水年用量为5500m3/a、15.068m3/d，项目纯水制备系统利用RO反渗透膜制备纯水，纯水制备效率为75%，则纯水制备用水量为7333.333m3/a、20.091m3/d，纯水制备浓水产生量为1833.333m3/a、5.023m3/d，纯水制备浓水直接接管至濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。
3）生活用水

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员60人，年工作365天，均不在厂内食宿，员工人均生活用水量以50L/天计，则项目生活用水量为1095m3/a、3.0m3/d，生活污水产生量以生活用水量的80%计，则生活污水产生量为876m3/a、2.4m3/d。生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。
综上所述，本项目水平衡详见图2-1和表2-7。
表2-7   项目水平衡表    （单位：m3/a）
用水项目

新鲜用水量

循环水量

损耗水量

进入产品
排水量

煎煮设备清洗废水
4562.5
0
912.5
0
3650
熬膏设备清洗用水
365
0
73
0
292
包装设备清洗用水
4562.5

0
912.5
0
3650
纯水制备用水
7333.333
0
0
5500
1833.333
生活用水
1095
0
219
0
876
总计

17918.333
0
2117
5500
10301.333

[image: image5.emf]煎煮设备用水

熬膏设备用水

包装设备用水

生活用水

煎煮设备废水

熬膏设备废水

包装设备废水

生活污水

厂区一体化污水处

理设施

7333.333 5500

4562.5

912.5

3650 3650

化粪池

365

73

292 292

4562.5

912.5

3650 3650

1095

219

876

876

濂溪区第一污水处

理厂

新鲜水

17918.333

7592

876

长江

10301.333

纯水制备用水 进入产品

1833.333

2709.333


图2-1   项目水平衡图    （单位：m3/a）

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程和产污分析

根据现场踏勘，本项目租赁江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼进行生产，土建施工已完成，施工期主要为配套机械设备安装，施工期污染主要为生活污水、机械噪声和施工固废。
2、运营期工程分析

（1）液体中药、膏状中药生产工艺如下：

中药代煎服务是将医生开具的中药饮片，交由专业的煎药中心，通过标准化、工业化的流程煎煮成汤剂（药液），并包装后交付给患者的服务。

[image: image6.emf]接方 审方 调剂

复核

加水浸泡

包装

煎煮 熬膏

包装

液体中药

贴标

外包复核

中药材

纯水

包装袋

贴标

外包复核

包装袋

G3:

包装废气

W3:

包装设备清洗废水

S4:

废包装袋

G4:

包装废气

W4:

包装设备清洗废水

S5:

废包装袋

G1:

煎煮废气

W1:

煎煮设备清洗废水

S3:

中药渣

G2:

熬膏废气

W2:

熬膏设备清洗废水

煎药袋

S2:

废煎药袋

液体中药

液体中药 膏状中药

入库 入库

S1:

废包装袋


图2-2   液体中药、膏状中药生产工艺流程及产污环节图
生产工艺简述及各环节产污情况如下：
1）接方：电脑里的智能软件系统接收患者的处方并进行系统录入，生成唯一的追溯条码；
2）审方：审方室内执业中药师对处方的配伍禁忌、用法用量、特殊煎法进行审核，确保处方安全、有效、合理，审核无误后将指令发送至调剂中心；

3）调剂：调剂中心工作人员根据审核通过的处方，选择对应的中药材拆袋后称重调剂。此工序主要产生废包装袋（S1）；
4）复核：对调剂好的中药材进行复核，确保药味、剂量与处方完全一致，无误后装入专用的煎药袋中。此工序主要产生废煎药袋（S2）；

5）加水浸泡：将装有中药材的煎药袋放入浸泡桶内，设定好自动加水装置的水量，自动往浸泡桶中加入纯水至设定量，然后浸泡30分钟以上；
6）煎煮：设置一条全自动煎药生产线，两条半自动煎药生产线。中药材浸泡完成后，通过输送带输送至煎药生产线，进行煎煮。使用电加热升温至沸腾，煎煮40分钟到1小时，煎煮完成后过滤压榨中药渣，尽可能收集液体中药。煎煮设备进行下一个处方的煎煮前需要清洗。此工序主要产生煎煮废气（G1）、煎煮设备清洗废水（W1）、中药渣（S3）；
7）熬膏：少部分煎煮好的液体中药使用夹层锅继续加热蒸发水分，使液体中药浓缩到一定程度成为膏状中药。熬膏设备进行下一个处方的熬膏前需要清洗。此工序主要产生熬膏废气（G2）、熬膏设备清洗废水（W2）；
8）包装：使用包装设备将液体中药、膏状中药装入包装袋内，确保产品清洁、安全，便于储存和运输。包装设备进行下一个处方液体中药、膏状中药的包装前需要清洗。此工序主要产生包装废气（G3、G4）、包装设备清洗废水（W3、W4）、废包装袋（S4、S5）；
9）贴标：在每个包装袋上粘贴打印好的标签，信息包括：患者姓名、科别、用法用量、煎制日期、保质期、注意事项等；
10）外包复核：质检员对每个包装袋进行复核，确保包装袋密封完好，药液未发生渗漏；
11）入库：将成品放置于恒温恒湿的暂存区域。

本项目生产过程使用纯水由纯水制备系统供应，纯水制备系统利用RO膜反渗透制备纯水，纯水制备过程中会产生纯水制备浓水、废反渗透膜。
3、主要污染工序

本项目主要污染源详见表2-8。

表2-8   项目主要产污工序及污染物一览表
主要污染源

污染物名称
来源

编号

污染物因子
运营期
废气
生产废气
煎煮废气
煎煮
G1
臭气浓度
熬膏废气
熬膏
G2
臭气浓度
包装废气
包装
G3、G4
臭气浓度

一体化污水处理设施废气
废水处理
/
NH3、H2S、臭气浓度
废水
设备清洗废水
煎煮设备清洗废水
煎煮
W1
pH、色度、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
熬膏设备清洗废水
熬膏
W2
包装设备清洗废水
包装
W3、W4
纯水制备浓水
纯水制备
/

pH、CODcr、SS、全盐量
生活污水
员工生活
/
pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
噪声
仪器设备运行产生噪声

N
等效连续A声级

固体废物

废包装袋
调剂、包装
S1、S4、S5
废包装袋
废煎药袋

复核
S2
废煎药袋

中药渣
煎煮
S3
中药渣

废反渗透膜
纯水制备
/

废反渗透膜
污泥
废水处理
/
污泥
废润滑油
维修保养
/
废润滑油
废润滑油桶
维修保养
/
废润滑油桶
废含油抹布手套
维修保养
/
废含油抹布手套
生活垃圾
生活、办公
/
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼进行生产，经过现场踏勘，建设单位在租赁该栋楼前无企业使用，故项目无原有污染情况及环境问题。项目已建成投产，2025年12月11日九江市生态环境局已对建设单位出具行政处罚决定书（详见附件6）。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量

（1）基本污染物

根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。项目涉及的行政区（县级以上）为浔阳区，环境空气常规因子现状监测数据引用江西省生态环境厅发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中浔阳区数据，监测结果详见表3-1。

表3-1   2024年浔阳区空气质量监测结果一览表

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准浓度（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

11
60

18.3
达标

NO2
27
40

67.5
达标

PM10
49
60
81.7
达标

PM2.5
32.2
30
107.3
不达标

CO

日均值95%位数质量浓度

1000
4000

25.0
达标

O3
日最大8小时值90%位数质量浓度

144
160

90.0
达标

由表3-1可知，2024年浔阳区常规污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，项目所在区域为不达标区。
[image: image7.png]NO2
22

PM10

PM2.5
3041

COAS L
10

O3B
144

s o 31 190 07 129
6 X @ 216 10 120
o 21 51 252 0 132
s 2 “ 246 X 143
6 5 “ 221 0s 46
o [ 2 243 10 118
o 23 ) 267 12 38
6 [ 9 256 10 142
6 2 “ 238 12 46
6 19 I 180 07 aa
10 27 g 310 11 143




图3-1   2024年浔阳区空气质量监测结果截图

2、地表水环境质量

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中6.6.3.2“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，因此本次评价根据江西省生态环境厅发布《2024年江西省生态环境状况公报》中相关数据，长江九江段断面水质优良比例为100%，水质优，区域水环境质量优。
[image: image8.png]LB (%)
100 100

100
50
60
w0
20

o

[ i
£

FATRITR AR WiAs | S
20245 4§ 2B A A RICH B

winow e sl ek e | R

8.7 100 00.4
i




3、声环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外50米范围内存在声环境保护目标（金鸡坡派出所）。为了解项目声环境保护目标的声环境质量现状，本次评价委托九江市鑫洁生产环境科技有限公司于2025年9月28日对声环境保护目标进行监测，监测结果详见表3-2。
表3-2   项目声环境保护目标声环境质量现状监测结果表
监测点

昼间dB（A）
标准dB（A）
夜间dB（A）
标准dB（A）
金鸡坡派出所
N1
59.2
60
49
50
由上表可知，本项目声环境保护目标昼间、夜间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

	环境保护目标
	1、大气环境

本项目大气环境保护目标详见表3-3。

表3-3   项目大气环境保护目标一览表
名称

坐标（m）
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

环境空气

-60
52
金鸡坡派出所
行政办公
二类区

西北面
42
-90
0
新雪域批发市场
居住区
二类区
西面
65
-150
247
琵琶湖农产品物流园
居住区
二类区
西北面
256
0
-245
龚家老屋
居住区
二类区
南面
220
460
200
邹家湾
居住区
二类区
东北面
470
注：本次评价以厂区中心点（E116°2′49.341″，N29°44′40.403″）为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出环境现状监测点位、环境保护目标、污染源位置对应坐标。

2、声环境

本项目声环境保护目标详见表3-4。

表3-4   项目声环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

声环境

-60
52
金鸡坡派出所
行政办公
2类区
西北面
42
3、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境
本项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。

	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目厂界NH3承诺执行1.0mg/m3、H2S承诺执行0.06mg/m3、臭气浓度承诺执行20（无量纲），具体标准详见表3-5。
表3-5   项目废气污染物无组织排放标准

污染物

国家标准限值
承诺限值（mg/m3）
项目执行限值（mg/m3）
监控位置
监控浓度限值（mg/m3）
标准来源
NH3
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

1.0
1.0
厂界监控点

H2S
0.06
0.06
0.06
厂界监控点
臭气浓度
20（无量纲）
20（无量纲）
20（无量纲）
厂界监控点
2、废水
本项目外排废水为设备清洗废水（煎煮设备清洗废水、熬膏设备清洗废水、包装设备清洗废水）、纯水制备浓水和生活污水，设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与纯水制备浓水一起经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江，具体标准详见表3-6。
表3-6   项目废水污染物排放标准    单位：mg/L（pH除外）

序号

污染物名称

濂溪区第一污水处理厂接管标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准

1

pH

6~9

/
2
色度
/
/
3
CODCr
500
50
4
BOD5
300

10
5
SS
400
10
6
NH3-N
25
5
7
TP
7
0.5
8
TN
35
15

9
全盐量
/
/
3、噪声

本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准详见表3-7、3-8。
表3-7   建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
标准

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55

表3-8   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4、固体废物

本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章”之规定执行。

	总量控制指标
	根据国家和地方的总量控制指标，本项目运营期总量控制指标有CODcr、NH3-N、TP。

1、废水总量控制指标
本项目外排废水为设备清洗废水、纯水制备浓水和生活污水，设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，与纯水制备浓水一起经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。
接管考核量：

CODcr=10301.333×500×10-6t/a=5.151t/a；

NH3-N=10301.333×25×10-6t/a=0.258t/a；

TP=10301.333×7×10-6t/a=0.072t/a。
根据废水源强核算可知，控制指标量：

CODcr=10301.333×50×10-6t/a=0.515t/a；

NH3-N=10301.333×5×10-6t/a=0.052t/a；
TP=10301.333×0.5×10-6t/a=0.005t/a。
综上所述，本项目CODcr、NH3-N、TP接管考核量分别为5.151t/a、0.258t/a、0.072t/a，控制指标量分别为0.515t/a、0.052t/a、0.005t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租赁江西省九江市浔阳区琴湖大道6号云创产业园1号楼进行生产，土建工程均已建设完成，施工期主要为配套机械设备安装，施工期污染主要为生活污水、机械噪声和施工固废。

1、废水防治措施

为了减轻施工期废水对周边环境的影响，本次评价提出以下防治措施：

生活污水主要由施工人员的生活活动造成，包括清洗废水和冲厕水。本项目施工人员生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准排放，最终排入长江。
2、噪声防治措施

为了减轻施工期噪声对周边环境的影响，本次评价提出以下防治措施：

（1）合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间（12点至14点）及夜间（晚8点至次日早8点）施工；

（2）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其他车辆降低10~15dB（A），不同型号混凝土搅拌机声级可相差5dB（A）。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声；

（3）引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量选用带有隔声、消声装置的设备，并加强对施工设备的保养，严格操作规范；

（4）制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。
3、固体废物防治措施

为了减轻施工期固废对周边环境的影响，本次评价提出以下防治措施：

（1）配套设备安装产生的施工固废，统一收集后外售废旧资源回收公司；

（2）施工人员生活垃圾禁止随意堆弃，统一收集后，由环卫部门运至垃圾填埋场卫生填埋无害化处理，做到日产日清。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

（1）源强核算

本项目运营期废气主要为生产废气（煎煮废气、熬膏废气、包装废气）、一体化污水处理设施废气。
1）生产废气（煎煮废气、熬膏废气、包装废气）
本项目中药材在煎煮过程中，液体中药在熬膏过程中，液体中药、膏状中药在包装过程中都会产生一定的中药异味，中药渣在暂存点临时存放时也会产生一定的中药异味。生产过程中产生的中药异味基本不含有《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等8种恶臭物质，中药异味一般为复合恶臭形式，其强度与恶臭物质的种类和浓度有关。有无气味及气味的大小与恶臭物质在空气中的浓度有关。恶臭的标准可以以人的嗅觉器官对气味的反应将臭味强度分为若干级的臭味强度等级法。该标准由日本制定，在国际上也比较通用。标准中从嗅觉强度上将恶臭分为0、1、2、3、4、5六个等级，关于六个等级臭气感觉强度详见表4.1-1。

表4.1-1   恶臭强度分类一览表
强度分级
臭气感觉强度
0
无气味
1
勉强感觉到气味（检知阈值浓度）
2
能够确定气味性质的较弱气体（确认阈值浓度）
3
容易闻到有明显气味
4
很容易闻到有明显气味

5
极强的气味

类比同类型企业，生产车间内恶臭等级为4级，50m外基本闻不到臭味，恶臭等级为0级，中药异味对周边环境影响较小。本次评价要求在生产过程中，应保持车间密闭，加强设备维护，加强厂区绿化，进一步降低恶臭对周边环境的影响。

2）一体化污水处理设施废气

本项目一体化污水处理设施废气主要为厂区一体化污水处理设施内设备清洗废水处理过程中产生的恶臭气体，恶臭来源于一体化污水处理设施的各个处理环节，其产生原因主要是生化过程中产生的臭味，主要成分为NH3和H2S。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可以产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目设备清洗废水中BOD5处理量为11.616t/a，则项目污水处理站废气中NH3产生量为0.036t/a、产生速率为0.004kg/h，H2S产生量为0.001t/a、产生速率为0.0001kg/h。

为减轻一体化污水处理设施废气对项目周边环境的影响，建设单位拟对一体化污水处理设施加盖密闭、加强厂区绿化，通过加盖密闭、空气扩散及植物吸收后，一体化污水处理设施废气对周边的环境影响较小。

综上所述，本项目废气产排情况详见表4.1-2。

表4.1-2   项目无组织废气产排情况一览表

污染源

污染物

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

治理措施

参数

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

一体化污水处理设施废气

NH3
0.036
0.004

加盖密闭、加强厂区绿化
长×宽=12m×2m
0.036
0.004
H2S
0.001

0.0001

0.001
0.0001
（2）废气处理措施可行性分析

本项目生产废气主要污染物为臭气浓度，生产过程中产生的中药异味基本不含有《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等8种恶臭物质。项目选用的煎煮设备、熬膏设备、包装设备均为封闭设计，煎煮完成后的中药渣倒入指定一般固废桶并封闭，装有中药渣的一般固废桶临时放置贮存，日产日清。故中药异味外排极少，可忽略不计，项目臭气浓度主要由蒸发的水蒸气携带，随着水蒸气消散，臭气浓度逐渐降低，且中药异味不刺鼻，本身对周围环境影响不大，故项目采取保持车间密闭，加强设备维护，加强厂区绿化是可行的。

本项目一体化污水处理设施废气主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度，污染物产生量较少，通过加盖密闭、空气扩散及植物吸收后，一体化污水处理设施废气对周围环境影响较小。
综上所述，本项目废气处理措施可行。

（3）废气达标分析
经上述分析，项目生产废气、一体化污水处理设施废气采取可行治理措施后对周边环境影响不大，故可认为项目无组织NH3、H2S、臭气浓度排放可满足相关要求。

（4）废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）要求，本项目废气污染源监测计划详见表4.1-3。
表4.1-3   项目废气污染源监测计划
阶段

监测点位
监测因子
监测频次
实施机构

执行标准
运营期
厂界
NH3
1次/半年
有资质的监测单位
承诺限值
H2S
1次/半年
臭气浓度
1次/半年
2、废水

（1）源强核算
本项目运营期废水主要为设备清洗废水（煎煮设备清洗废水、熬膏设备清洗废水、包装设备清洗废水）、纯水制备浓水、生活污水。
1）设备清洗废水（煎煮设备清洗废水、熬膏设备清洗废水、包装设备清洗废水）
根据本项目水平衡可知，设备清洗废水产生量为7592m3/a。根据建设单位提供资料，项目生产过程中中药材年用量为1400t，参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2740中成药生产行业系数手册-2740中成药生产行业系数表，设备清洗废水中CODcr、NH3-N、TP、TN产排污系数如下：

4.2-1   中成药生产行业系数表（摘选）
工段名称
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标

系数单位
产污系数
煮提

煮提产物

中药饮片

提取（不使用有机溶剂）

200~1000吨-中药饮片/年

废水
废水量
吨/吨-中药饮片

44.2
化学需氧量

克/吨-中药饮片

103000
氨氮

克/吨-中药饮片

2350
总磷

克/吨-中药饮片

710
总氮

克/吨-中药饮片

3840
由上表计算可知，项目设备清洗废水中CODcr产生浓度约为2330mg/L，NH3-N产生浓度约为53mg/L，TP产生浓度约为16mg/L，TN产生浓度约为87mg/L。

类比《重庆医药集团河南有限公司中药标准化煎药中心项目竣工环保验收报告》中监测数据，设备清洗废水中其他污染物浓度分别为pH：4~8、色度：200倍、BOD5：1800mg/L、SS：800mg/L，设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。
2）纯水制备浓水
本项目设置一套纯水制备系统制备纯水用于生产，纯水全部进入产品，项目纯水年用量为5500m3/a，根据建设单位提供资料，项目纯水制备系统利用RO反渗透膜制备纯水，纯水制备效率为75%，则纯水制备用水量为7333.333m3/a，纯水制备浓水产生量为1833.333m3/a。纯水制备浓水污染因子主要为CODcr、SS、全盐量，属于清净下水，参考同类型企业类比分析得到CODcr产生浓度为80mg/L，SS产生浓度为100mg/L，全盐量产生浓度为1400mg/L，直接接管至濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。

3）生活污水：根据建设单位提供资料，本项目劳动定员60人，年工作365天，均不在厂内食宿，员工人均生活用水量以50L/天计，则项目生活用水量为1095m3/a，生活污水产生量以生活用水量的80%计，则生活污水产生量为876m3/a。废水水质参考江西省一般生活污水水质，污染物浓度分别为pH：4-8、CODcr：260mg/L、BOD5：135mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：20mg/L、TP：1.1mg/L、TN：30mg/L，生活污水依托园区化粪池预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。

综上所述，本项目废水污染物产排情况详见表4.2-2~4.2-3。



	运营期环境影响和保护措施
	表4.2-2   项目废水污染物产排情况一览表
污染物

污染源

水量

（m3/a）
pH
色度
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

TP
TN
全盐量
设备清洗废水
产生浓度（mg/L）
7592
4-8
200倍
2330
1800
800
53
16
87
/
产生量（t/a）
/
/
17.689
13.666
6.074
0.402
0.121
0.661
/
治理设施
调节池+气浮+A/O生化
治理效率（%）
/
/
70
90
85
85
80
80
85
/
是否为可行技术
是
排放浓度（mg/L）
7592
6-9
60倍
233
270
120
10.6
3.2
13.05
/
排放量（t/a）
/
/
1.769
2.050
0.911
0.080
0.024
0.099
/
生活污水
产生浓度（mg/L）
876
6-9
/
260
135
200
20
1.1
30
/
产生量（t/a）
/
/
0.228
0.118
0.175
0.018
0.001
0.026
/
治理设施

化粪池

治理效率（%）

/
/
/
15
11
30
0
0
0
/
是否为可行技术

是

排放浓度（mg/L）
876

6-9
/
221
120
140
20
1.1
30
/
排放量（t/a）
/
/
0.194
0.105
0.123
0.018
0.001
0.026
/
纯水制备浓水
产生浓度（mg/L）
1833.333
6-9
/
80
/
100
/
/
/
1400
产生量（t/a）
/
/
0.147
/
0.183
/
/
/
2.567
治理设施
直接接管至濂溪区第一污水处理厂
治理效率（%）
/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

是否为可行技术

是
排放浓度（mg/L）

1833.333
6-9
/
80
/
100
/
/
/
1400
排放量（t/a）

/
/
0.147
/
0.183
/
/
/
2.567
综合废水
排放浓度（mg/L）
10301.333
6-9
44
204.83
209.20
118.14
9.51
2.43
12.13
249.19
排放量（t/a）
/
/

2.110
2.155
1.217
0.098
0.025
0.125
2.567
濂溪区第一处理厂接管标准（mg/L）
/

6-9
/
500
300
400
25
7
35
/
（GB18918-2002）中一级A标准（mg/L）
/

/
/
50
10
10
5
0.5
15
/
城镇污水处理厂处理后污染物排放量（t/a）

10301.333
/
/
0.515
0.103
0.103
0.052
0.005
0.125
2.567
表4.2-3   项目废水间接排放口基本情况表
排放口编号
类型

排放口地理坐标
废水排放量（t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）
DW001
一般排放口
116°2′48.578″

29°44′40.244″

10301.333

濂溪区第一污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定
8:00-16:00
濂溪区第一污水处理厂
pH
6-9
色度
/
CODcr
500
BOD5
300
SS
400
NH3-N
25
TP
7
TN
35
全盐量
/



	运营期环境影响和保护措施
	（2）废水处理措施可行性分析

1）设备清洗废水处理措施可行性分析
本项目设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理达濂溪区第一污水处理厂接管标准，经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放，最终排入长江。一体化污水处理设施占地面积为24m2（长×宽=12m×2m），采用调节池+气浮+A/O生化处理工艺，设计处理能力为25t/d，项目设备清洗废水产生量为7592t/a、20.8t/d，一体化污水处理设施设计处理能力满足设备清洗废水处理负荷要求。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）表B.2，生产废水污染治理工艺为：预处理系统：格栅、混凝、沉淀、中和调节、气浮；生化处理系统：水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法；深度处理：活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、芬顿氧化、膜分离。因此，本项目设备清洗废水采用调节池+气浮+A/O生化进行处理为可行性技术。
2）纯水制备浓水处理措施可行性分析
本项目纯水制备浓水污染因子主要为CODcr、SS、全盐量，CODcr、SS浓度较低，属于清净下水，可直接接管至濂溪区第一污水处理厂进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准，最终排入长江。
3）生活污水处理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。

本项目生活污水处理措施为化粪池，是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，因此该技术处理生活污水可行。
4）依托濂溪区第一污水处理厂可行性分析
本项目外排废水为设备清洗废水（煎煮设备清洗废水、熬膏设备清洗废水、包装设备清洗废水）、纯水制备浓水和生活污水，项目废水排放量为10301.333m3/a（28.223m3/d）。根据上述章节分析可知，项目外排废水各污染物浓度均低于濂溪区第一污水处理厂接管标准，项目废水满足接管水质要求，可实现达标排放。

九江市濂溪区第一污水处理厂位于九江市濂溪区新港镇公堤西侧，总占地面积40500m2（约60.75亩）。一期工程规模为日处理污水5万吨/日，一期工程分2阶段建设，目前一阶段处理能力2.5万t/d已正常运行；远期规划规模为日处理污水10万吨/日。2018年4月进行提标改造建设工程，目前采用“细格栅及沉砂池+A2/O氧化沟+二沉池（加药沉淀）+加药沉淀+滤布滤池+紫外消毒”，主要处理生活污水及部分工业废水，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入长江九江段。
本项目废水排放量为28.223m3/d，濂溪区第一污水处理厂处理污水余量为8500m3/d，项目废水排放量占濂溪区第一污水处理厂剩余日处理量的0.33%，所占比例较小，且各污染物浓度均低于濂溪区第一污水处理厂接管标准，对污水处理厂正常运行不会产生影响，项目厂址污水管网已铺设完成，因此项目废水排入濂溪区第一污水处理厂可行。

濂溪区第一污水处理厂废水处理工艺流程详见图4.2-1。
[image: image9.png]Bk
— Bl s Wil s iR
v
HRARE e GRLEE ————— RALHER
o
G
v
RBRATE ———————  {5iEi E— A
fi‘-’u“\/TF o ek
v
AR s HINHEIL | b
E ] —
— ikl — JiRAK ——— Gz





图4.2-1   濂溪区第一污水处理厂处理工艺流程图
综上所述，本项目外排废水经上述处理设施后不会降低项目所在区域现有水环境功能，对周围地表水环境影响较小。
（3）废水监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）要求，本项目废水污染源监测计划详见表4.2-4。
表4.2-4   项目废水污染源监测计划
阶段

监测点位

监测因子

监测频次

实施机构

执行标准

运营期

废水总排口

流量
1次/半年
有资质的监测单位

濂溪区第一污水处理厂接管标准

pH

1次/半年
色度
1次/半年

CODcr
1次/半年
BOD5
1次/半年
SS
1次/半年
NH3-N

1次/半年
TP

1次/半年
TN

1次/半年
全盐量
1次/半年
3、噪声

（1）源强核算
本项目噪声源主要为自动调剂设备、自动调剂输送系统、自动加水装置、全自动煎药生产线、煎药输送系统等作业产生的噪声，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按最大值考虑。高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB（A）以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。项目主要设备噪声源强详见表4.3-1。



	运营期环境影响和保护措施
	表4.3-1   项目室内噪声源强汇总表
序号

建筑物名称

声源名称

数量（台/套）

声压级/dB（A）
距声源距离/m

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）
运行时段

建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）
建筑物外距离/m

1
生产车间
自动调剂设备

1
75~85
1
基础减震、厂房隔声
-19
-16
1
5
71.02
8h/d

20

51.02
1

2
自动调剂输送系统

1
80~90
1
-15
-17
1
10
70.00
8h/d
20
50.00
1
3
自动加水装置
6
75~85
1
15
3
1
5
78.80
8h/d
20
58.80
1
4
全自动煎药生产线

1
75~85
1
-19
-15
1
10
65.00
8h/d
20
45.00
1
5
煎药输送系统

1
80~90
1
-15
-17
1
10
70.00
8h/d
20
50.00
1



	运营期环境影响和保护措施
	（2）降噪措施

为防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本次评价建议：

①在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施；
②将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫；
③应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。

（3）环境影响分析

1）室内点声源的预测
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

L

T

L

1

j

1

.

0

i

1

p

ij

1

p

10

lg

10

)

(

                                  （B.3）

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image11.wmf]）

（

6

)

(

)

(

i

i

1

p

i

2

p

+

-

=

TL

T

L

T

L

                                 （B.4）
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
2）室外点声源的预测
在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按式（A.2）计算。
Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）                   （A.2）

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。


[image: image12.wmf](

)

div

0

r

)

r

(

A

L

L

A

A

-

=

                                        （A.4）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB。
3）预测结果

本次评价将各噪声源分别视为整体声源，其对环境的影响进行预测。主要是预测各声源叠加后对厂界的影响，综合考虑项目建成后对厂界声环境质量的改变情况，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。

根据上述公式计算本项目对厂界的噪声贡献值，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目需预测运营期厂界噪声贡献值和所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值。项目声环境评价范围内存在声环境保护目标（金鸡坡派出所），项目仅在昼间生产，因此本次评价仅对项目厂界和声环境保护目标（金鸡坡派出所）昼间噪声进行预测，噪声预测结果详见表4.3-2。

表4.3-2   项目厂界环境噪声预测结果    Leq：dB（A）
预测点
项目贡献值
背景值
环境噪声评价量
环境标准
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界
46.78
/
/
/
46.78
/
65
55
南厂界
36.47
/
/
/
36.47
/
西厂界
47.65
/
/
/
47.65
/
北厂界
53.96
/
/
/
47.65
/
金鸡坡派出所
12.34
/
59.2
49
59.2
/
60
50
本项目建成运营后，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，声环境保护目标（金鸡坡派出所）昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。因此，项目生产噪声对周边声环境影响较小。

（4）噪声监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）的要求，本项目噪声污染源监测计划详见表4.3-4。

表4.3-4   项目噪声污染源监测计划

阶段
监测点位
监测因子
监测频次
实施机构
执行标准
运营期
厂界外1米处
等效连续A声级

1次/季度
有资质的监测单位
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
4、固体废物

（1）源强核算

本项目运营期固体废物主要为废包装袋、废煎药袋、中药渣、废反渗透膜、污泥、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布手套及生活垃圾。

1）废包装袋
本项目调剂、包装过程会产生废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装袋产生量约为0.5t/a，集中收集后外售废旧资源回收公司。
2）废煎药袋
本项目复核过程会产生废煎药袋，根据建设单位提供资料，废煎药袋产生量为0.2t/a，集中收集后外售废旧资源回收公司。
3）中药渣
本项目煎煮过程会产生中药渣，煎煮完成后过滤压榨，尽可能收集液体中药，产生的中药渣含水率约40%，根据建设单位提供资料，中药材用量为1400t/a，则中药渣产生量为2333t/a、6.4t/d。中药渣暂存于厂区一般固废暂存间内，一般固废暂存间占地面积为10m2，最大贮存量为10t，满足中药渣一天的暂存量。中药渣外售有机肥制造公司用于有机肥生产，项目每天产生的中药渣由有机肥制造公司每天及时转运处置。
4）废反渗透膜
本项目纯水制备系统制备纯水过程中会产生废反渗透膜，根据建设单位提供资料，废反渗透膜产生量为0.1t/a，集中收集后外售废旧资源回收公司。
5）污泥
本项目设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施处理过程中，会产生污泥。参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订）中表4工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数，医药工业的80%含水率污泥产生系数为8.4~25.1t/万t-废水处理量，本次评价污泥产生系数按16.75t/万t-废水处理量计，项目设备清洗废水处理量为7592t/a，则污泥产生量约为12.72t/a，定期委托环卫部门清掏并带走处置，不在厂区内暂存。
6）废润滑油
本项目生产设备维修保养过程中，会产生废润滑油，根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08），集中收集后委托有危险废物处置资质的单位处置。
7）废润滑油桶
本项目生产设备维修保养过程中，会产生废润滑油桶，根据建设单位提供资料，废润滑油桶产生量约为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物，危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），集中收集后委托有危险废物处置资质的单位处置。
8）废含油抹布手套
本项目生产设备维修保养过程中，会产生废含油抹布手套，根据建设单位提供资料，废含油抹布产生量为0.05t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布手套属于危险废物，危废类别HW49其他废物（900-041-49），集中收集后委托有危险废物处置资质的单位处置。
9）员工在日常生活过程中会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾以0.5kg/人·天计算，本项目劳动定员60人，年工作365天，则项目生活垃圾产生量为10.95t/a，统一收集后委托环卫部门处置。
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目固体废物属性判定结果详见表4.4-1。

表4.4-1   项目固体废物属性判定表

序号
名称
产生环节
形态
主要成分
是否属于固体废物
判断依据
1

废包装袋
调剂、包装
固态
包装袋

是
4.1-c

2
废煎药袋
复核
固态
煎药袋
是
4.1-c

3
中药渣
煎煮
固态
中药渣
是
4.2-b
4
废反渗透膜
纯水制备系统
固态
反渗透膜

是
4.1-c
5
污泥
废水处理
半固态
污泥
是
4.3-e

6
废润滑油
维修保养
液态
润滑油
是
4.1-h
7
废润滑油桶
维修保养
固态
润滑油桶
是
4.1-h
8
废含油抹布手套
维修保养
固态
含油抹布
是
4.1-c
9
生活垃圾
日常生活
固态
生活垃圾
是
4.1-h
根据《国家危险废物名录（2025年版）》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）及《固体废物分类与代码目录》，本项目固体废物分析结果详见表4.4-2。

表4.4-2   项目固体废物分析结果汇总表

序号
名称
产生环节
主要成分
有害成分
属性
废物代码
产生及处置量（t/a）
1

废包装袋

调剂、包装

包装袋
/
一般固废
SW17（900-003-S17）

0.5
2
废煎药袋
复核
煎药袋
/
一般固废
SW17（900-007-S17）
0.2
3
中药渣
煎煮
中药渣
/
一般固废
SW59（900-099-S59）
2333
4
废反渗透膜
纯水制备系统
反渗透膜

/
一般固废
SW59（900-008-S59）
0.1
5
污泥
废水处理
污泥
/
一般固废
SW07（900-099-S07）
12.72

6
废润滑油
维修保养
润滑油
矿物油
危险废物
HW08（900-214-08）
0.1
7
废润滑油桶
维修保养
润滑油桶
矿物油
危险废物
HW08（900-249-08）
0.01
8
废含油抹布手套
维修保养
含油抹布
矿物油
危险废物
HW49（900-041-49）
0.05
9
生活垃圾
日常生活
生活垃圾
/
生活垃圾
SW64（900-099-S64）
10.95
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号），本项目危险废物汇总情况详见表4.4-3，危险废物贮存场所情况详见表4.4-4。
表4.4-3   项目危险废物汇总表

序号
名称
危废类别
危废代码
产生量（t/a）
产生工序
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
污染防治措施
1
废润滑油
HW08
900-214-08
0.1
维修保养
液态
润滑油
矿物油
三个月
T，I
委托有危险废物处置资质的单位处置
2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.01
维修保养
固态
润滑油桶
矿物油
三个月

T，I
3
废含油抹布手套
HW08
900-041-49
0.05
维修保养
固态
含油抹布
矿物油
三个月
T/In
表4.4-4   项目危险废物贮存场所基本情况一览表

序号
贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1
危险废物暂存间
废润滑油
HW08
900-214-08
一层生产车间西南面
5m2

液态采用加盖的桶贮存、固态采用有内衬的复合编织袋贮存
5t
半年
2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
3
废含油抹布手套

HW08
900-041-49
表4.4-5   项目固体废物利用处置方式评价表
序号
固体废物名称
属性
固体废物代码
利用处置量（t/a）
利用处置方式
1
废包装袋
一般固废
SW17（900-003-S17）
0.5
外售废旧资源回收公司
2
废煎药袋
一般固废
SW17（900-007-S17）
0.2
外售废旧资源回收公司

3
中药渣
一般固废
SW59（900-099-S59）
2333
外售有机肥制造公司用于有机肥生产

4
废反渗透膜
一般固废
SW59（900-008-S59）
0.1
外售废旧资源回收公司
5
污泥
一般固废
SW07（900-099-S07）
12.72

定期委托环卫部门清掏并带走处置，不在厂区内暂存

6
废润滑油
危险废物
HW08（900-214-08）
0.1
委托有危险废物处置资质的单位处置
7
废润滑油桶
危险废物
HW08（900-249-08）
0.01
委托有危险废物处置资质的单位处置
8
废含油抹布手套
危险废物
HW08（900-041-49）
0.05
委托有危险废物处置资质的单位处置
9
生活垃圾
生活垃圾
SW64（900-099-S64）
10.95
委托环卫部门处置

（2）环境管理要求
1）一般工业固体废物的暂存场所参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，采取相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，贮存场所应设置环境保护图形标志。

2）危险废物在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，设置专门的危险废物贮存场所，设立标牌，不允许露天堆放，危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；危险废物的堆放应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；同时应将危险废物分类收集贮存，并粘贴危险废物标签，并做好相应的记录，不相容的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。

3）危险废物的收集、贮存以及处置应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实行。具体处置方法如下：

①收集

采用不易破损、变形、老化的密闭容器分类收集，有效防止危险废物的渗漏和扩散。

②贮存

贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。本项目对危险废物暂存间建设要求如下：

A.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

B.地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

C.基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

D.应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

③处置

处置时尽可能采用减量化、资源化利用措施，委托处置应与处置单位签订委托处理合同，报生态环境部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。
综上所述，本项目严格按照国家固体废物贮存有关要求，在厂区内设置专门的区域作为固体废物堆放场地，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染，采取上述措施后，建设项目产生的固体废物经妥善处理、处置后，对周围环境影响很小。

5、地下水、土壤环境

（1）污染源

根据本项目排污情况和行业特点，地下水、土壤环境污染源可能为项目全自动煎药生产线、十功能煎药机、夹层锅、包装设备，项目原辅料仓库、一体化污水处理设施和危险废物暂存间。
（2）污染物类型和污染途径分析

本项目地下水、土壤环境污染物类型主要为全自动煎药生产线、十功能煎药机、夹层锅、包装设备中的液体中药、膏状中药，原辅料仓库润滑油、一体化污水处理设施的设备清洗废水、危险废物暂存间危险废物。非正常条件下污染途径有液体中药、膏状中药、设备清洗废水、原辅料仓库润滑油、危险废物暂存间危险废物发生泄漏进入土壤和地下水。
（3）防控措施

①源头控制

源头控制措施主要指项目全自动煎药生产线、十功能煎药机、夹层锅、包装设备、原辅料仓库、一体化污水处理设施、危险废物暂存间应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。故要求项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、生产车间、危险废物暂存间采取相应的措施。

②过程控制

本项目应根据相关标准规范要求，规范操作，正确使用设备设施，并采取相应的防渗措施以防止对地下水和土壤环境的污染。

③分区防渗
本项目实行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，重点防渗区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般防渗区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。项目防渗分区划分及防渗技术要求详见表4.5-1。
表4.5-1   项目全厂防腐、防渗等预防措施

序号

区域

名称

措施

1
重点防渗区

一体化污水处理设施、危险废物暂存间
2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s
2
一般防渗区
煎煮间、熬膏间、液体中药包装间、膏状中药包装间、设备清洗间、外包材间、内包材间、原辅料仓库、一般固废暂存间
防渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
3
简单防渗区
审方室、调剂中心、办公室
一般地面硬化
本项目一体化污水处理设施、危险废物暂存间采取重点防渗，即使发生泄漏也能及时收集处理，不会进入土壤和地下水；项目煎煮间、熬膏间、液体中药包装间、膏状中药包装间、设备清洗间、外包材间、内包材间、原辅料仓库、一般固废暂存间采取一般防渗，即使发生泄漏也能及时发现和收集处理，不会进入土壤和地下水。通过采取源头预防、过程控制、分区防渗措施后，项目对地下水和土壤环境影响较小。

6、生态
本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。
7、环境风险

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质主要为润滑油、废润滑油，项目风险物质详见表4.7-1。

表4.7-1   项目风险物质数量与临界量比值表

序号

风险物质名称

CAS号
储存位置

最大存在量（t）

临界量（t）
比值Q
1
润滑油

/
原辅料仓库
0.2
2500
0.00008
2
废润滑油
/
危险废物暂存间
0.1
2500
0.00004
由上表可知，本项目Q值=0.00008+0.00004=0.00012＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，项目涉及的风险物质厂内储存量未超过其临界量。
（2）环境影响途径及危害后果

本项目潜在的环境事故风险包括操作不当造成的火灾、爆炸风险，以及润滑油、废润滑油泄漏风险等，如果处理不当可能会对大气、地表水、地下水、土壤造成一定污染。主要表现为火灾、爆炸等灾害造成的烟尘、油气等会对空气造成污染，润滑油、废润滑油泄漏至地表水水体会造成地表水受污染，润滑油、废润滑油下渗可能会导致地下水和土壤受到污染。为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。
（3）环境风险防范措施

1）操作过程中的安全防范措施

运营操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。建议提高员工认识、完善制度、严格检查。职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识，提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。

2）风险源防范措施

物料进厂前应进行包装检查，确保包装容器完整不会泄漏，原辅料仓库、危险废物暂存间等做好防渗处理；对物料等在厂区运输、转移需做好轻拿轻放，避免碰撞和触碰尖锐物品导致包装容器损坏；对于润滑油尽量做到使用多少，开封多少，未使用完全的应及时密封放回原辅料仓库，避免乱堆乱放及碰撞导致泄漏；危险废物一经产生或者更换要及时用桶装等容器盛放于危险废物暂存间中定期转移，禁止随意堆置，危险废物暂存间应做到相应的防腐、防渗、防风和防雨等措施；须定期对危险废物暂存间盛放容器进行检查，避免容器损坏发生泄漏；定期对危险废物暂存间内危险废物进行转移处置，防止危险废物暂存量超过有效容积。
8、环境管理

（1）环境管理

根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：

1）根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：

环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是：

①贯彻执行国家和地方的环境保护法规和标准；

②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况；

③组织制定公司各部门的环境管理规章制度；

④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。

2）台账管理

排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录内容和频次须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，保存期限不得少于5年。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。

（2）排污口规范化

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发〔1999〕24号文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

本项目应在气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下：

1）废气排气筒附近醒目处均应竖立一个环保图形标志牌。

2）废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

3）项目建成后，固废处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。

4）项目建成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。

标志牌的设置应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。具体详见表4.8-1和表4.8-2。
表4.8-1   项目环境保护图形标志的形状及颜色表

标准名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4.8-2   项目环境保护图形符号一览表
序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image13.emf]
[image: image14.png]



废水排放口

表示废水向水体排放

2

[image: image15.png]



[image: image16.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image17.png]



[image: image18.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

[image: image19.png]/(¢




[image: image20.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

5

[image: image21.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

9、环保投资与竣工验收

本项目环保投资与竣工验收内容详见表4.9-1。
表4.9-1   项目环保投资与竣工验收一览表

污染类型

治理项目

环保治理内容

投资额（万元）

排放标准
实施时间

废水

设备清洗废水
一体化污水处理设施
20
濂溪区第一污水处理厂接管标准
与建设项目同时设计、施工、建成投产

纯水制备浓水

直接接管
/

生活污水

依托园区化粪池

/
废气
生产废气
保持车间密闭，加强设备维护，加强厂区绿化
/
承诺限值
一体化污水处理设施废气
加盖密闭、加强厂区绿化
/
噪声

噪声源治理

选取低噪声设备、高噪声设备基础减振、厂房隔声
10
厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
固废

废包装袋
外售废旧资源回收公司
2
贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
废煎药袋
外售废旧资源回收公司
中药渣
外售有机肥制造公司用于有机肥生产
废反渗透膜
外售废旧资源回收公司
污泥
定期委托环卫部门清掏并带走处置，不在厂区内暂存
1
/
废润滑油
委托有危险废物处置资质的单位处置
5
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
废润滑油桶
委托有危险废物处置资质的单位处置
废含油抹布手套
委托有危险废物处置资质的单位处置
生活垃圾
委托环卫部门处置
2
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章 生活垃圾”之规定执行
合计

40
——

10、排污许可

本项目为C2740中成药生产，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十二、医药制造业27”—“56中成药生产274”—“其他”，建设单位排污前需在全国排污许可证管理信息公开平台-公开端进行排污登记。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产废气
	臭气浓度
	保持车间密闭，加强设备维护，加强厂区绿化
	厂界NH3承诺执行1.0mg/m3、H2S承诺执行0.06mg/m3、臭气浓度承诺执行20（无量纲）

	
	一体化污水处理设施废气
	NH3
	加盖密闭、加强厂区绿化
	

	
	
	H2S
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	废水总排口
	pH
	设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施预处理，与生活污水依托园区化粪池预处理，与纯水制备浓水一起经园区污水管网排入濂溪区第一污水处理厂进一步处理
	6~9
	濂溪区第一污水处理厂接管标准

	
	
	色度
	
	/
	

	
	
	CODcr
	
	≤500
	

	
	
	BOD5
	
	≤300
	

	
	
	SS
	
	≤400
	

	
	
	NH3-N
	
	≤25
	

	
	
	TP
	
	≤7
	

	
	
	TN
	
	≤35
	

	
	
	全盐量
	
	/
	

	声环境
	机械设备、车辆噪声
	连续等效A声级
	选取低噪声设备、高噪声设备基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生产
	废包装袋
	外售废旧资源回收公司
	贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	
	
	废煎药袋
	外售废旧资源回收公司
	

	
	
	中药渣
	外售有机肥制造公司用于生产有机肥
	

	
	
	废反渗透膜
	外售废旧资源回收公司
	

	
	
	污泥
	定期委托环卫部门清掏并带走处置，不在厂区内暂存
	/

	
	
	废润滑油
	委托有危险废物处置资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废润滑油桶
	委托有危险废物处置资质的单位处置
	

	
	
	废含油抹布手套
	委托有危险废物处置资质的单位处置
	

	
	生活
	生活垃圾
	委托环卫部门处置
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）

	土壤及地下水污染防治措施
	按照“源头控制、过程控制、分区防渗”相结合的原则，从污染物的产生、扩散等方面进行控制。

	生态保护措施
	不涉及。

	环境风险防范措施
	配备消防设施、防护器具、应急预案、加强管理等。

	其他环境管理要求
	为了有效地控制项目运营期对环境的不良影响，企业应做好环境管理工作。企业应建立环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体职工的环保意识，保护周围生态环境，使其对周围环境造成的污染影响降至最低。
同时，根据相关法律法规，项目需严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。认真落实排污许可管理规定，在启动生产设施或者发生实际排污前，主动申请、变更排污许可证或填报排污登记表。




六、结论

	本项目符合国家和江西省有关产业、环境保护的政策和法规；项目选址合理，符合“三线一单”要求，所在区域环境质量现状总体良好；项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，在企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，从环保的角度来看，医共体共享中药房煎配中心项目的建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.036t/a
	/
	0.036t/a
	/

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.515t/a
	/
	0.515t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.103t/a
	/
	0.103t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.103t/a
	/
	0.103t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.052t/a
	/
	0.052t/a
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	0.125t/a
	/
	0.125t/a
	/

	
	全盐量
	/
	/
	/
	2.567t/a
	/
	2.567t/a
	/

	一般工业

固体废物
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	废煎药袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	
	中药渣
	/
	/
	/
	2333t/a
	/
	2333t/a
	/

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	污泥
	/
	/
	/
	12.72t/a
	/
	12.72t/a
	/

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废含油抹布手套
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	生活
	生活垃圾
	/
	/
	/
	10.95t/a
	/
	10.95t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.vsd
�

接方


审方


调剂


复核


加水浸泡


包装


煎煮


熬膏


包装


液体中药


贴标


外包复核


中药材


纯水


液体中药


贴标


外包复核


包装袋


包装袋


G3:包装废气
W3:包装设备清洗废水
S4:废包装袋


G4:包装废气
W4:包装设备清洗废水
S5:废包装袋


G1:煎煮废气
W1:煎煮设备清洗废水
S3:中药渣


G2:熬膏废气
W2:熬膏设备清洗废水


煎药袋


S2:废煎药袋


液体中药


膏状中药


入库


入库


S1:废包装袋



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

纯水制备用水


煎煮设备用水


熬膏设备用水


包装设备用水


生活用水


进入产品


煎煮设备废水


熬膏设备废水


包装设备废水


生活污水


厂区一体化污水处理设施


5500


7333.333


4562.5


912.5


3650


3650


化粪池


365


73


292


292


4562.5


912.5


3650


3650


1095


219


876


876


濂溪区第一污水处理厂


2709.333


新鲜水


17918.333


7592


876


长江


10301.333


1833.333



