浔阳区开展建设工程质量综合监督执法

大检查情况总结

2021年我区共有在监工地8个（6个商品房项目，即新旅明樾府、新旅文化旅游城、新旅文化旅游城二期、中海九樾一期、中海九樾二期、新旅浔阳里1723项目；1个公建项目，即龙山小学北司路校区新建项目；1个保障房项目，即曹家山综合安置小区三期项目），总建筑面积约61.17万㎡，总造价约125679.42万元。

检查结果及评价

本次我区建设工程质量综合监督执法大检查使用统一检查标准和检查表格，检查主要内容包括：一是建设、施工、监理等各方责任主体质量行为情况；二是工程质量常见问题的治理和施工质量强制性标准执行情况；三是在建工程各方责任主体质量责任落实情况，重点检查工程项目质量管理、工程质量关键岗位人员到岗履职、地基基础和主体结构实体质量等情况；四是住宅厨房、卫生间排风系统工程质量控制和管理情况。我局在此次在建工程质量专项检查过程中针对发现的质量违规和违反工程强制性标准的行为，均已下发建设工程质量整改通知单，并督促工程项目有关责任主体对发现的质量问题限期整改到位。

检查结果显示：浔阳区在建受监工程项目基本能认真贯彻落实国家相关法律法规及规范标准，但部分工程项目各方责任主体质量行为仍然有不符合要求的现象，工程资料归档、收集不及时不完整，工程质量常见问题专项治理落实不细致不到位的现象仍然存在。

二、存在的主要问题

参见各责任主体质量行为情况

个别项目建设单位设计变更程序不满足规范要求，部分项目关键岗位人员未到岗履职，部分项目监理单位项目总监未到场履职、监理人员配置数量不满足最低要求、监理资料签章不完全、未提供监理巡视、旁站记录。

工程基本质量检查情况

浔阳区在建工程项目实体质量总体满足要求，但也部分存在砼同条件养护试块及砂浆试块留置不规范、砌体转角处、间断部位拉结筋设置数量偏少、砌体灰缝厚度及砂浆饱满度不符合要求等现象，质量通病防治情况还有待改善。

三、整改要求

我局在此次在建工程质量专项检查过程中针对发现的质量违规和违反工程强制性标准的行为，均已下发建设工程质量整改通知单，并督促工程项目有关责任主体对发现的质量问题限期整改到位。
四、下一步工作要求

我局将认真对照本次全区建设工程质量综合监督执法大检查发现的问题和市局督查指出的不足，举一反三，深入分析问题产生原因，认真查找工作中的不足，进一步完善管理制度和措施，不断提升建筑工程质量安全管理水平。

2021年10月18日
