- 现场走访图片

- 一、天福花园片区：

- 1.天福花园部分楼道未加装防盗窗，如12栋楼五单元（图1、2）；

- 2.福华花园部分空调外机未被纳入空调外机罩的保护范围内（图3）；在福华花园三栋楼下已设有车棚，仍有住户飞线充电现象（图4）。

- 图1                                              图2

- 图3                                      图4

- 二、步红花园

- 1.银桂苑11栋1单元二楼玻璃破碎，已粉刷的楼道在遭受漏水或进水情况后，出现了鼓包现象（图1、2）；

- 2.银桂苑已设有车棚，仍有住户飞线充电现象（图3）。

- 图1

- 图2

- 图3